{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["표지","Q&A"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"표지","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,2,7],[8,0,11,7],[12,0,12,7],[39,0,41,7]]}
[]
[{"$nulls":5},"정부 3.0 공공기관 사전공표정보"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["고객상담 Q&A"]
[]
[]
[]
["(기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31)"]

{"sheet":"Q&A","index":1,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["질의일자","제목","질의내용","답변내용"]
["2021.08.23","이산화탄소 포집 및 저장기술 문의","안녕하세요. LG화학 대산 NCC 000입니다.\n현재 당사에서는 CO2 포집과 관련해 신사업을 검토하고 있습니다.\n이에, 귀사의 KOSOL CO2 포집 기술에 관련된 문의 드립니다.\n\n1. CO2 농도가 5%미만인 Flue Gas의 경우도 설치가 가능한지?\n2. 견적 작성을 위해 필요한 Data\n\n상기 두가지 문의 사항 외에도 KOSOL CO2 포집 기술과 관련된 소개 자료가 있으시다면 전달 부탁드립니다.\n\n문의 관련하여 궁굼한점이 있으시다면, 언제든지 연락주시기 바랍니다.","귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.\n안녕하세요. 한전기술 기계배관환경기술실 000 과장입니다.\n문의주신 사항에 대하여 답변 드립니다.\n\n1. 5% 미만의 Flue Gas(또는 Slip Stream)도 CO2 포집(Recovery)공정 설치가 가능합니다.\n2. 견적 작성을 위해서는 LG 화학의 Flue Gas를 비롯한 유틸리티 공급 조건에서 KoSol(현재 KoSol-6)를 이용한 AspenONE Simulation을 완료한 후 Equipment Sizing이 필요합니다. 또한, 잘 아시다시피 Column 및 Internal 설계는 Product 조건(Stripping된 CO2 목표 농도), LG화학의 Industrial Standard(Flooding, Lean/Rich Loading) 조건에 따라 용량 및 재질 등이 달라질 수 있고, 이격/안전거리와 같은 제반 규정을 확인해야 하는바 요청하신 사항에 대한 Depth와 Scope 정리가 필요합니다.\n3. KoSol은 한전 대외비 사항이므로 자료 제공에 대해 별도 협의가 필요합니다. \n\n협의가 필요하신 사항 또는 궁금하신 사항이 있으시면 담당자(000 과장, 054-421-7347, cek@kepco-enc.com)으로 문의 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다. "]
["2021.01.26","연말정산자료","안녕하세요 \n\n2019년 8월~2020년 2월 인턴사원이었던  000라고합니다.\n\n연말정산 자료가 필요해서 그런데 원천징수영수증을 보내주실 수 있나요?\n\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n질문하신 원천징수증명서 관련한 담당자를 다음과 같이 알려드리니\n참고하시기 바랍니다.\n\n담당자 : 인사노무처 000(054-421-8729)\n\n감사합니다. "]
["2021.02.10","한국전력거제지사 불친절한태도","한국전력 점검 오시는분은 오토바이타고 사복입고 오시나요\n\n남의집에 기웃기웃 전기함 열어보고 하길래 전기 점검하러 오셨나봐요\n라고 물었더니 무시하네요 \n\n남의집에 오셨으면 한국전력에서 점검하러 나왔습니다 라고 얘기하는게\n기본예의 아닌가요 ? \n\n어디서 나오셨어요 물어보니 ‘한전’ 명함하나 주시겠어요 ‘없어’ \n이게 한전 고객응대인가요 ?? \n\n적어도 인사와 기본적인 설명을 해줘야 되는거 아닌가요 ? 반말에 그냥 삑 찍고 가면 끝입니까 ? 너무 불쾌해서 홈페이지까지 들어와서 글을 적습니다.  그리고 지금 이시국에 마스크좀 착용하세요 들고라도 다니시던지!! \n\n기본 에티켓이 하나도 안되어있네요 공기업이 이런수준이라니 실망스럽네요 !! 고객응대 교육 좀 하세요","\n한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n한국전력기술(주)는 발전소 설계 전문회사로 한국전력공사와는 다른 회사입니다.\n\n고객님의 민원사항에 정확한 답변이 어려운점 양해 부탁드립니다.\n\n참고로 한국전력공사 홈페이지 주소를 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n한국전력공사 홈페이지 : http://www.kepco.co.kr\n\n감사합니다.\n "]
["2021.05.20","전기차 관련","안녕하십니까?\n저는 르노삼성자동차 대구사업소에서 근무중인 000 팀장입니다.\n\n다름이 아니라, 올해 국가 기간에서 전기차 구매 및 보유 현황을 늘린다는 정보가 있어서 혹시나 카다로그, 또는 방문이 가능하다면 방문한번 하고자 연락 드립니다.\n\n지난달에는 다른지역 소방청에서 저희 조에 전기차를 조달로 구매를 했는데요.\n전기차 관련하여 자료가 필요하시다면, 회신 주시면 메일로 송부 드리겠습니다\n그리고, 대구경북 직영점이고 전치가 수리가 가능한 서비스도 함께 있는 대구사업소에서 함께 검토를 하시면 어떻까요?\n\n연락 한번 부탁 드리겠습니다.\n\n르노삼성자동차 대구사업소 \n친절한 00씨~!\n000환 팀장 입니다, 010-XXXX-3816","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n고객상담실은 우리회사 관련 사업 및 기술, 일반사항 등의 상담 창구로\n\n홍보, 광고성 글에는 답변처리가 어려운 점 양해해 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2021.06.15","대졸공채 관련문의","안녕하세요. 대졸공채관련 문의가 있어서 글을 씁니다.\n코로나 여파로 2020년 대졸 공채에서 해외에서 입국한지 14일이 지나지 않은 사람은 시험을 응시할 수 없다는 규정이 있었습니다.\n\n현재 정부 지침에 따라 백신여권이 발행되고 07월01일 부로 백신을 접종한 해외 입국자에 대해서도 격리를 면제해주는 정책이 실행되었습니다.\n경우에 따라서는 백신접종자에 대해 안전하다고 판단한 것 이라고 볼 수 있는데요.\n2021 대졸공채에서 해외입국자에 대해  전과 같이 일괄적인 시험 제한 규정이 있는 궁금합니다..\n\n해외에 거주하다보니 코로나로 인해 시험을 응시할 수 없는 상황인데요.\n아직 결정된 사항이 없다고 하더라도 정부 방향에 따라서 재고될 수 있는지 꼭 알고싶습니다.. 읽어주셔서 감사합니다","시스템 문제로 이메일로 답변 완료\n "]
["2021.10.05","2021년 하반기 채용관련","안녕하세요, 2021년 한국전력기술 하반기 채용관련하여 질의 남깁니다.\n\n본래 9월 초에 서류 예정인 것으로 알고 있었는데 혹시 밀린건지 알고싶어서 남깁니다.\n\n답변 부탁드립니다.\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n내부사정에 따라 전년대비 다소 지연되어 10.6일부로 채용공고 게시되었으니 참고하시기 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2021.10.26","ESG 임직원 실천 및 사회적 가치확산을 위한 사용검토를 문의드립니다","안녕하십니까 소셜벤처 포아브 대표 000입니다. \n\n포아브는 탄소중립 과 ESG 경영 일환으로 임직원 실천 / 걸음기부 , 탄소저감챌린지 등이 가능한 앱기반 사회공헌플랫폼입니다. \n\n현재 포스코 동반성장그룹, 그룹사(포스코ict,포스웰, 포스코인재창조원, 포스코엠텍, RIST, SNNC 등) 한국석유관리원 , 한국가스공사, 한국석유공사 등 여러 기업들이 사용하고 있습니다. \n\n기업의 부담을 최소화 하기 위해 임직원들만 참여하는 탄소저감 챌린지 실천과 걸음 데이터 등의  기본 기능을 무료로 제공하고 있고, \n\n사회공헌 진행 시 임직원 걸음기부 캠페인이 가능하도록 캠페인 개설  등과 같은 추가적인 사항에만 비용을 받고 있습니다. \n\n상세한 내용은 소개서를 첨부드리오니 임직원들의 생활 속 ESG 실천 문화 확산을 위해 관련부서의  협업(사용) 검토를 문의드립니다. \n\n 감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n사회공헌 관련 부서와 질의해주신 내용 공유하여, 향후 검토 후 필요시 연락드리도록 하겠습니다.\n또한, 고객상담실은 우리회사 관련 사업 및 기술, 일반사항 등의 상담 창구로 홍보 및 광고성 글에는 답변처리가 어려운 점 양해해 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2021.11.19","원전설계팀 해체설이 사실인가요,","오늘 자 '매일경제', '서울경제신문'에서 한전기술의 원전설계팀을 해체하고 팀원을 갈갈이 흩어놓는다는 기사 때문에 주식시장에서 한전기술의 주가가 엄청 폭락하고 있어요..\n이 기사의 내용이 맞는지요?","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다.\n \n질문하신 기사 내용에 대하여 회사 홈페이지(www.kepco-enc.com)\n홍보광장/보도자료에 회사 해명자료 및 입장이 게시되어 있으니\n참고하시기 바랍니다.\n "]
["2021.11.19","내용확인 부탁드립니다.","https://n.news.naver.com/article/009/0004881351\n\n\n새벽에 이상한 기사가 떠서요 ~ 내용확인 부탁드립니다. 사실인지 ~","\n한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n질문하신 기사 내용에 대하여 회사 홈페이지(www.kepco-enc.com)\n홍보광장/보도자료에 회사의 해명자료 및 입장이 게시되어 있으니\n참고하시기 바랍니다.\n "]
["2021.11.23","메일수신 장애 문의 건","메일수신 장애 문의 드립니다.\n\n티에스엠텍에서 한기로 보내는 이메일 중 일부 수신처가 메일을 수신 받지 못하는 장애가 발생 되고 있습니다.\n\n티에스엠텍은 kt인터넷을 사용중이고, kt에 메일 수신 내역 확인 결과 한기 수신처에 정상적으로 메일이 전송되었다고 kt서버상에는 기록 된다고 합니다. 하지만 한기 수신처에는 몇차례 다시 보내 보아도 수신을 받지 못하였습니다.\n\n이전에 수신되던 수신처도 현재는 안되는 상황이고, 올해부터 이런 증상들이 보이기 시작 했던거 같습니다.\n\n업무 특성상 메일로 여러 수신처와 메일을 주고 받는 경우가 많은데 메일 장애로 혼선이 있습니다. 한기에서 티에스엠텍으로 수신하는 메일은 정상적인것 같습니다.\n\n귀사 메일환경에 당사가 스펨으로 분류 되었는지 또는 다른 문제가 있는지 확인 문의 드립니다.  필요시 유선 답변이라도 의견 부탁 드립니다.\n010-XXXX-2336 000","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n안녕하세요\n티에스 엠텍 메일 수신 관련 회신드립니다.\n티에스 엠텍사의 메일은 우리회사에서 스팸처리가 되고 있습니다.\n(수신이 안되는 것은 아닙니다. 아래 첨부 참조)\n\n현재 211.218.127.49에서 메일을 발송하고 있습니다만..\n해당 도메인에 대한 SPF값을 조회해보면 211.218.127.49으로 응답하고 있습니다.\n\n메일 담당자에게 SPF값을 추가하시거나 수정하시면 될 것 같습니다.\n참고하시기 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2021.05.28","500MW 화력발전소 운전조건","안녕하세요\n기계공학과에 재학중인 학생입니다.\n\n첨부파일과 같은 자료처럼 500MW 화력발전소 (터빈, 보일러, 응축기, 펌프) 에서의 엔트로피와 온도를 알고싶습니다.\n\n여기에서 답변이 불가하면 혹시 어디서 이런자료를 찾아볼수있는지\n알려주시면 감사하겠습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n질의하신 내용과 관련하여, 500MW급 화력발전소 Rankine Cycle를 학부생 수준에서 이해하기 위해서는 열역학 전공을 좀 더 공부하시는 것을 권고합니다. 발전소의 에너지 인입조건부터 출력까지 열평형도로 작성되며 이 조건은 각 기기의 입출구의 온도, 압력, 질량유량, 엔탈피로 표현됩니다. 해당 조건은 터빈, 보일러, 복수기, 복수펌프, 급수펌프, 급수가열기 등 여러 기기를 지나며 열역학 책에 기술된 바와 같이 에너지 흐름이 형성됩니다.(대부분의 학부수준의 열역학 책은 Rankine Cycle을 상세히 기술하고 있으며 예제에 자세한 사항이 수록되어 있는 것으로 알고 있음)\n500MW급 화력발전소의 상세설계사항은 공개할 수 없으며 일반적인 화력발전소 Cycle을 찾고자 한다면 또는 발전소의 설계를 알고 싶다면 시중의 '증기터빈 열유체기술'(이변은 저)를 참조 하시길 바랍니다."]
["2021.06.23","발전소 O&M 에 대한 컨설팅 가능 유무 문의드립니다.","안녕하세요? \n제목과 같이 발전소의 O&M 에 대한 컨설팅이 가능한지 문의합니다.\n\n당사는 LNG 자가 발전소를 추진함에 있어서, 발전소 O&M 에 대한 컨설팅을 고려하고 있습니다.\n\n긴급히 관련 컨설팅을 고려하고 있습니다.\n혹, 가능한지 문의드리며, 가능하시면 금주 內 회신 주시면 감사합니다.\n\n000 드림.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n안녕하십니까?\n\n당사는 발전소 종합설계 및 O&M 컨설팅 등 다양한 분야에 실적을 보유하고 있습니다.\n유선상으로 사전 통화한 바와 같이 사업일정 등 고려하여 금번 컨설팅에 참여는 어려우나 추후 다른 사업에서 협업할 수 있는 기회를 갖을 수 있기를 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2021.07.05","500MW 화력발전소 운전조건에 대한 회신",null,"붙임파일이 열리지 않아서 다음과 같이 일반적인 조건을 알려드립니다\n전체의 500MW출력을 만들기 위한 증기터빈조건은 다음과 같습니다\nTurbine inlet: 246kg/cm2/538C/538C(주증기압력/주증기온도/재열증기온도) 배압조건은 : 1.5\"(0.051kg/cm2)abs(33.2C)\n엔트로피 조건은 임계압을 넘어가는 경우에는 압력,온도조건을 사용해서 구합니다. 일반적으로 상용프로그램도 많이 나와 있습니다(인터넷 프리웨어버전). 아임계압의 경우에는 온도,압력외에 상태량을 이용해서 구할수 있습니다. \n보일러의 경우 superheater outlet pressure vs temperature: 251kg/cm2/541C입니다. 이는 Turbine inlet condition을 기준으로 del P와 del T를 고려하여 설계된 사항입니다\n펌프는 주증기의 125%를 기준으로 열정산도를 작성하며 압축수를 기준으로 온도와 엔탈피 엔트로피를 구할수 있습니다.\n"]
["2021.07.29","태양광, 풍력 증설 계획","안녕하십니까\n저는 현재 신재생에너지(태양광, 풍력) 관련 논문을 작성중인 학생입니다.\n질문을 드리는 이유는 다름이 아니라\n현재 논문을 쓰면서 2030년까지 증설계획이 어떤 지역이 확정되었다는 \n본문에 넣어야해서 구글링을 통해 뉴스 기사들을 모아 어떤 기업이 어떤 지역에 언제까지 증설하는지에 대한 정보를 찾았습니다. 그런데  reference를 달기 위해 보고서나 정부 기관이나 공기업의 공고 등이 필요해서 찾고 있는데 해당 기사에 있는 공기업(한국동서발전 등 한전 자회사, 한전)에서도 해당 내용의 공고나 보고서를 찾지 못했고 해당 내용을 올리는 정부기관도 찾지 못해 해당 내용이 보고서나 공고로 올라오는 정부기관이나 한전 산하 공기업 사이트를 알고 싶어 질문드립니다.\n예시를 보여드리자면 아래 링크의 뉴스를 보시면\nhttp://www.h2news.kr/news/article_print.html?no=9081\n해당 기사중 울산시의 부유식 해상풍력단지 내용을 보시면\n울산시와 한국석유공사, 현대중공업, SK가스, 한국동서발전, 울산과학기술원 등 9개 기관 기업이 참여했다고 되어있는데 해당 기관이나 기업에 해당내용의 글이나 보고서를 찾을 수 없고 이런 내용을 전문적으로 올려주는 정부기관? 사이트도 찾지 못했습니다.\n긴글 읽어주셔 감사하고 답변바랍니다. 제가 말한 해결책이 없다면 다른 내용이더라도 도움될 내용 적어주시면 감사하겠습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n풍력, 태양광등 신재생에너지의 건설계획은 개발사 및 발전사에서 추진하고 있고, 추진을 위한 계획등이 언론을 통해 발표되기도 합니다. 신재생에너지의 건설은 민원등 여러가지 요인으로 실제 건설시까지는 오랜 기간이 소요되고, 실제로 계획한대로 건설이 어려운 경우가 많습니다. 또한, 이러한 신재생에너지의 사업추진 계획은 영업비밀에 해당되는 관계로 사이트에서 확인은 어렵습니다.\n\n따라서 필요한 정보는 한국신재생에너지협회 사이트를 참고하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. \n "]
["2021.08.17","석탄화력발전소 현황","현재(2021년) 석탄화력발전소 현황을 확인하고 싶은데\n\n싸이트의 현황을 살펴보니 \n\n1. 기존 여수 1기와 호남 1, 2기가  없네요. 폐쇄된 건가요? \n\n2. 당진 9, 10호기의 위치가 인천으로 되어있는데 이것이 맞나요? 오류인가요?","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n - 중유발전소인 여수화력 1호기는 2012.04월 폐지되고 유동층보일러를 갖춘 발전소로 2016.8월 재탄생되어 운전중입니다. 자세한 사항은 한국남동발전으로 문의 바랍니다. \n\n  - 호남화력 1,2호기는 2021년 폐지 예정으로 자세한 사항은 한국동서발전으로 문의 바랍니다.\n\n  - 당진 9,10호기는 충청남도 당진에 위치하고 있습니다. 추가 사항은 한국동서발전으로 문의 바랍니다."]
["2021.09.06","한국원자력연구원 조사후연료시험시설 수처리공정 점검기준 적절성 평가의뢰","안녕하세요. 한국원자력연구원 핵주기시험평가부 이재경 기술원입니다.\n\n문의하고 싶은 내용이 있어서 연락드립니다. \n다름이 아니라 연구원 내에 사용후핵연료 처리시설을 운영하고 있는데, 사용후핵연료 저장조의 수질 기준을 가지고 관리하고 있습니다.\n저희가 관리하고 있는 수질기준이 현재 운영중인 규모에 맞는지 타당성 검토를 받아보고 싶습니다.\n(KEPIC이나 KS규격에는 원론적이거나 참고치만 제공을 하고 있어 자체검토가 필요합니다.)\n\n한국전력기술의 사업영역을 보니 수행이 가능하실 것으로 판단되어 글을 남깁니다. 검토후 한국전력기술에서 수행이 가능할것으로 판단되면 연락부탁드립니다.\n\n검토에 필요하신 정보를 추가로 작성합니다.\n저희 시설을 간단히 소개하자면, 사용후핵연료 저장시설 내에서 펌프를 이용하여 수조 → 이온교환수지 → 열교환기를 거쳐 다시 수조로 저장수를 순환시키는 구조를 갖고 있으며, 수조내의 저장수를 화학분석하여 pH, Ca이온, Mg이온, 전기전도도, Cl이온을 관리하고 있습니다.\n\n감사합니다."]
["2021.12.24","한국전력기술의 발전을 기원합니다.","한국전력기술의 발전과 \n국가사회에 대한 공헌을 응원하는 마음으로 \n그림을 만들어 보았습니다.\n\nP : Power _ 세계를 압도하는 기술력\nS : Service _ 인류사회를 위한 봉사\nH : Happiness _ 다함께 누리는 행복\n\n새싹(녹색, 연두색) 문양은 '환경 친화', '지속 성장' 기업의 의미를 담아보았습니다.\n\n그저 스쳐가셔도 저는 한국전력기술을 지지하고 응원합니다.\n파이팅! 한국전력기술(주)"]
["2021.07.31","필기 시험 미응시 건","이번에 채용에 응시하려 1차 필기 대상자로 선정되었는데, 개인 사정으로 시험에 응시할수 없어서 연락드립니다. \n\n메일로 받은 주소에는 회신할수 있는 연락처가 없어서 이렇게 연락드립니다. \n\n그럼 수고하세요.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n문의주신 내용은 인사팀에 전달 완료하였으며,\n진행 중인 채용과 관련한 문의는 채용 지원사이트를 통해 질의하여 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다. "]
["2021.07.27","오염물질 저감 설비 비용에 관한 질문","안녕하세요 오염물질 저감 설비에 관심이 많은 대학생입니다.\n\n오염물질 저감 설비에 대해 알아보던 중, 한국전력기술에서 배연탈황설비, 배연탈질설비, CO2 포집설비를 만들었다는 것을 알게 되었습니다. 이러한 설비들이 지속적으로 운영되기 위해 어느 정도의 비용이 드는지 궁금증이 생겼는데요.\n\n혹시 탈황설비, 탈질설비, CO2 포집설비의 초기 설치 비용과 연간 운영 비용들을 알 수 있을까요?\n\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n문의하신 사항은 대기오염방지설비의 설치비 및 운영비입니다.\n안타깝게도 문의하신 사항 중 설치비는 당사에서 공개할 수 없는 자료이며,\n운영비는 당사에서 설비를 운영하지 않아 정보를 제공할 수 없습니다.\n\n다만, 최근들어 미세먼지 및 온실가스에 대한 국민 인식의 향상으로 질소산화물과 황산화물에 대한 배출 규제치가 강화되고 있습니다. 수년전보다 배출농도가 낮아졌으며, 제거율 또한 향상되었습니다.\n이에 초기 설치비는 증가하고, 운영비도 증가하는 상황입니다.\nCO2 포집설비는 발전소를 대상으로 한 설비가 연구 단계이므로, 상업용 설비의 설비비 및 운영비가 정확하게 도출되지 않은 상태로 알고 있습니다.\n\n관련하여 더 궁금하신 사항이 있을 경우, 추가 질의해 주시기 바랍니다."]