{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["표지","Q&A"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"표지","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,2,7],[8,0,11,7],[12,0,12,7],[39,0,41,7]]}
[]
[{"$nulls":5},"정부 3.0 공공기관 사전공표정보"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["고객상담 Q&A"]
[]
[]
[]
["(기간 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31)"]

{"sheet":"Q&A","index":1,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["질의일자","제목","질의내용","답변내용"]
["2020.02.02","까치집 제거요청(민원이첩)","안녕하십니까. 궁동119안전센터 소방사 ooo입니다.\n2020.2.2. 근무 중 민원접수(까치집 제거요청)로 이첩드립니다.\n민원인: 50대 중반의 여성, 010-XXXX-XXXX\n전신주 위치 및 상황: 대전 유성구 궁동로 42, 뉴케미하우스 옆, 은골산 옆 \n                                (전신주 번호 및 상황은 사진에 나옵니다)\n이첩내용: 민원인이 센터 방문하여 민원요청한 것으로 이첩드립니다.\n행정사항: 위 사항 검토하시어 민원조치 결과를 알려주시면 감사하겠습니다.","*한국전력공사 관련 문의내용으로 유선안내 완료"]
["2020.03.20","대구가톨릭대학교 건축학과에 재학중인 5학년 ooo이라고 합니다","안녕하세요!! 저는 대구가톨릭대학교 건축학과에 재학중인 5학년 ooo이라고 합니다!! 다름이 아니라 제가 이번 졸업설계 프로젝트로 화력발전소에 대한 내용으로 진행하고 있습니다. 화력발전소에 대해서 조사를 하다 보니 자료가 조금 부족한것 같아 이렇게 메일보냅니다!!  실례가 안된다면 화력발전소 관련 도면을 열람할수 있는지 궁금합니다!! 도움을 주시면 정말 감사하겠습니다!","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\r\n저희회사가 수행하고 있는 원자력 및 화력 발전소 등의 시설은 국가기간시설로서 보안관리 지침에 의거하여 설계관련 각종 도서 및 도면에 대해서 일반인에게 제공 또는 열람을 제한하고 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.   "]
["2020.04.13","케이블 규격 적용 문의","안녕하십니까\n현재 건설중인 고성그린파워 발전소 건설 관련하여 \n시운전실에서 근무하고 있는 ooo입니다.\n\n현재 고압전동기는 11kv 선간전압을 사용하고 있습니다.\n시공에서 제출한 시공자재기술규격서에는\n6/10kv 난연성 전력케이블을 사용한다고 기재되어있습니다.\n(A/E : 한국전력기술주식회사)\n\n제 생각에는 더 높은 규격에 케이블을 사용해야되지 않을까 하는데\n6/10kV 케이블을 사용하더라도 무관한지 문의드립니다.","안녕하십니까,\n문의하신 내용에 대한 답변을 아래와 같이 드립니다.\n\n6/10KV 케이블은 공칭전압은 6/10KV 이지만 최고전압은 12KV로 관련코드인 IEC 60502-2에서도 최고전압 12KV까지 사용 가능하다고 언급되 있습니다.\n\n케이블 업체에 문의 결과도, 6/10kV(12kV) 케이블은 11kV급(12kV) 계통에 사용 가능하다는 의견이며 해외 발전소에서도 11KV 계통에 대하여 6/10kV(12kV) 케이블을 적용하고 있습니다.\n\n감사합니다.\n"]
["2020.04.13","열린도서관 책소독기 구입 요청","안녕하세요.\n열린도서관을 이용하고 있는 지역주민입니다.\n현재 코로나로 인하여 많은 도서관에서 책소독기를 구비하여 이용자들에게 좀 더 안전한  형태로 도서를 대출해주고 있는 걸로 알고 있습니다.\n김천 시립도서관의 경우에도 얼마 전 추가로 책소독기를 구비하여 이용자들에게 안심하고 도서를 대출할 수 있도록 하였습니다.\n도서관의 책은 여러 사람이 이용하는 것으로 소독이 필요하다고 생각합니다.\n특히 열린도서관의 경우 어린 아이들이 많이 이용하는  곳으로 책 소독이 더 필요하다고 생각됩니다.\n코로나로 인한 바이러스 뿐 아니라 책 속의 세균, 먼지, 곰팡이 들을 위해서라도 열린도서관에 책 소독기가 구비되어 지역주민들이 안심하고 이용하는 도서관이 되었으면 좋겠습니다.\n수고하세요.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n안녕하십니까\n열린도서관을 이용해 주셔서 감사합니다.\n\n김천 시립도서관 및 기타 어린이들이 많이 이용하고 있는 도서관에 책소독기를 설치해 운영하고 있다는 내용을 잘 알고 있습니다. \n\n따라서, 의견 주신사항을 적극 반영하여 당사에서도 책소독기를 구매하여 바이러스, 세균, 먼지 등에서 안전하게 이용할 수 있도록 하겠습니다.\n\n다만, 책 소독기의 구매시점은 예산 확보가 필요하여\n코로나19가 종식된 이후에 바로 적용은 어려울 수 있음을 먼저 말씀드리겠으나,\n최대한 빨리 설치 운영이 가능하도록 하겠습니다.\n\n좋은 의견 감사드립니다."]
["2020.04.17","경주 양성자가속기 사업 관련 계산서 서류 요청","안녕하세요\n\n한국원자력연구원 양성자과학연구단 ooo기술원입니다.\n\nKOPEC에서 양성자가속기연구센터 사업 관련하여 설계를 하였습니다.\n\n'2차 실시설계 계산서' 자료가 소실되어 KOPEC으로 부터 \n\n제공 받을 수 있는지 문의드립니다.\n\n감사합니다.","\n한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n질문하신 내용에 대하여 유선으로 말씀드린 바와 같사오니\n\n기타 추가로 필요하신 자료가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다.\n\n\n--- 한전기술 원자력사업관리실 ooo 드림 (054-XXX-XXXX) ---"]
["2020.05.25","친환경 저장시설","곡물, 시멘트, 석탄, 화학비료 등을 야적하면 비나 눈의 자연환경에 노출되어 막대한 금전적 피해가 발생합니다. 또한 바람에 날리면 공해를 유발하여 환경문제를 일으킵니다.  지금까지 우리나라는 이런 대용량 식품 가루를 저장할 때 창고를 이용하였습니다. 창고는 구조적으로 대용량 가루를 보관하기 부적합한 형태로 과다한 토지비용과 임대료를 낭비합니다. 기온변화에 따라 내부에 습기가 차거나 온도가 불일정하면 변질의 피해가 발생합니다.  \n\n이런 문제점들을 종합적으로 개선한 저장 형태로 유럽에서는 오래 전부터 돔구조 숏크리트 저장시설을 발전시켰습니다. 슬라브 기초 위에 공기막 원단을 부풀린 후 내부에서 철근을 보강하고 숏크리트를 분사합니다. 외부에서는 원단이 단열효과를 유지하고 실내는 철근과 숏크리트가 구조를 형성합니다. 이 시설은 최소 25년 이상 아무 구조적 문제없이 사용할 수 있습니다. 그리고 창고보다 훨씬 고급스럽고 우아한 외관입니다.  일단 골격이 형성되면 외부 기후조건의 영향을 받지 않고 실내에서 공정이 진행되기 때문에 창고보다 훨씬 빨리 짓고 튼튼합니다.  창고보다 훨씬 토지비용을 절감합니다.  형태가 유선형이기 때문에 눈,비의 피해를 원천적으로 방지합니다.  태풍에도 가장 견고한 구조이며 지진저항력도 가장 우수합니다. 건축기술과 안전성에 관한 자료는 www.domebuilding.kr 에서 확인할 수 있습니다. \n\n이런 돔구조 저장시설의 많은 장점에도 불구하고 우리나라에서는 건축기술과 경험이 없어서 활용할 수 없었습니다.  당사는 유럽 돔구조 저장터미널 업계의 선구자인 유럽의 시공업체와 업무협약을 체결하고 국내에 돔구조 저장 터미널을 공급합니다.  보다 상세한 건축정보나 요청사항이 필요한 업체는 언제든지 연락주시면 자료 제공하여 드립니다. \n\n시 온 코 리 아 \n경기 파주시 재두루미길 590 \nT. 031-XXX-XXXX \nF. 031-XXX-XXXX \nE. XXXXX@sioenkorea.com \nwww.domebuilding.kr","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n좋은 기술로 연락주셔서 감사드리며 향후 발전소에 적용성이 있는 경우 검토후 연락드리겠습니다. \n\n감사합니다.\n "]
["2020.05.26","혁신적인 효율의 새로운 기술배기존의 4배 발전량 풍력발전기입니다","저희 주식회사 지엘에서는 지난 12년간 오직 풍력 발전 사업에만 몰두했습니다 그리하여 2년 반 전에 특허를 취득하였습니다 저희 기술은 블레이드를 12개 최대한 18개까지 장착할 수 있는 신개념의 풍력 발전기입니다 그 어떤 나라에서도 그 누구도 개발하지 못한 새로운 개념의 풍력발전기를 개발 완료하였습니다 지난해 두바이 전시회에 나갔을 때 그곳에 많은 나라들이 사람들이 호평을 하였고 올해 1월 28일 날-두바이로 떠나기 전에 코로나로 인하여 현재까지 가지 못하고 있습니다 두바이 대학에 샤나 박사님이 원천 기술을 두바이로 옮기는 것이 좋겠다고 제안을 하였고 모든 재정과 모든 지원을 하겠다고 약속을 하였습니다 저는 저의 신기술이 한국에서도 실행되기를 간절히 바라는 마음입니다 아랍 에메레이트 환경부 장관도 직접 보시고 아주 만족해 하셨습니다. 세계의 블레이드로 발전되는 양의 네 배 다섯 배 여섯 배 많은 발전 양을 같은 사이즈에서 발전이 되는 것을 보시면 정말 놀랄 것입니다 사각 틀 안에 플레이트를 장착하였고 진동과 소음이 거의 느껴지지 않습니다 저에게 전화를 주시면 모델을 직접 확인시켜 드리도록 하겠습니다 진심으로 감사드립니다. 기존의 풍력 발전기와는 전혀 다른 개념의 신기술입니다. 특징. 타워가 없고 사각틀안에 서 작동됨. 발전기 모터가 반대의 방향에 설치되어 있어서 모래나 이물질이 들어감 염려가 없슴. 초속 3.5m에서 정격 전력 생산됨  증속기가 필요없슴. 블레이드후방에 방향판이 연결 되어 360도 바람의 방향을 실시간으로 바꾸어 방향 조절에 전혀 문제가 없슴.  반자동 브레이크 시스템의 장착으로 브레이크 장치필요 없슴.  잘 아시다시피 이 세상에 분은 풍력의 단 1% 만 사용을 하여도 온 인류는 정기 걱정이 없이 살아갈 수 있습니다 저희의 새로운 풍력 발전기를 한국에서도 실행을 한다면 기가급 발전을 쉽게 만들 수 있을 것이라고 생각합니다 왜냐하면 사각 틀 안에 장착이 되어 있기 때문에 아파트처럼 쌓아올리고 쌓아 올리고 피라미드처럼 쌓아 올리면 수많은 전력량을 발생시킬 수 있을 것입니다 진심으로 감사드립니다 꼭 연락을 부탁드립니다","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n좋은 기술 소개해 주셔서 감사드리며 향후 적용성 검토 후 연락드리겠습니다.\n\n감사합니다.\n "]
["2020.06.22","경력확인서 요청","장차장님,\n\n안녕하세요?\n방금전 전화드렸던 ooo입니다.\n경력확인서 부탁드립니다.\n\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n유선으로 통화 후 처리 완료하였습니다.\n\n감사합니다.\n "]
["2020.07.08","경력증명서  요청","1982년부터  한국전력기술 주  근무 경력자 입니다\n경력증명서  1부  요청합니다,\nXXXXXX XXXXXXX  ooo","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n경력증명서는 홈페이지(http://www.kepco-enc.com) 맨 하단 퇴직/경력증명서를 통해 요청하시기 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2020.07.08","경력증명서  요청","1982년부터  한국전력기술 주  근무 경력자 입니다\n경력증명서  1부  요청합니다,\nXXXXXX XXXXXXX  ooo","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n경력증명서는 회사 홈페이지(http://www.kepco-enc.com) 맨하단 퇴직/경력증명서를 통해 요청하시기 바랍니다.\n\n감사합니다.\n "]
["2020.07.16","기술 개발비 지급관련","지인께서 (주)쓰리엠코리아(대표 ooo) 에 투자하였고\n(주)쓰리엠코리아는 한국전력기술(주)와 고효율 등개발을 착수하여\n현재 개발 및 특허출원에 완료되어 특허권은 한국전력기술(주)가 갖고\n생산은 (주)쓰리엠코리아에서 하기로 협약을 체결하였으며,\n기술 개발에 따른 비용을 (주)쓰리엠코리아에서 한국전력기술(주)에\n신청하였는데 한국전력기술(주)에서 차일피일 미루다 보니 \n(주)쓰리엠코리아 대표 ooo씨는 한국전력기술(주)에서 돈을 받아야\n투자자들에게 지불할수 있다고 한국전력기술(주) 탓을 하고있다고 하여\n지인의 사실확인 부탁으로 이렇게 글을 올립니다.\n- 현재 (주)쓰리엠코리아 대표 ooo과 한국전력기술(주)와의\n 어떠한 것 이라도 계약체결된 것이 있는지 알고싶습니다.\n- 또한 문의 드린 내용과 같는 것이 있는지요.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n유선 통화로 한국전력기술(주)와 관련없는 사안임을 알리고 답변 완료 처리합니다.\n\n감사합니다. \n "]
["2020.07.17","질의 내용에 대한 신속한 답변 감사드리며...","질의 내용은 충분하고 신속한 답변에 감동받아 삭제하였습니다.\n\n민원업무처리에 정말 놀랬습니다. 감동적이었습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n감사합니다.\n "]
["2020.07.21","부대시설이용문의","안녕하세요.\n고생이 많으십니다.\n\n사업과 무관한 부분으로 개인적인 문의드립니다.\n\n사옥 내에 테니스장이 있는데 현재 코로나로 인하여 사용이 금지되어 있는걸 확인하였습니다.\n\n테니스장의 외부 인원이 주기적으로나 건별로 사용하기위한 공식절차가 있는지요?\n있다면 어떤 절차와 컨텍할 담당부서와 담당자분을 알수 있을지요?\n\n코로나로 인하여 사용중지로 보이는데 재개 시점은 언제 인지 알수 있을지요?\n\n바쁘신데 개인적인 문의 죄송합니다.\n\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n현재는 코로나로 인해 사옥 내 체육시설은 운영하고 있지 않습니다.\n\n자세한 사항은 경영지원처 총무팀(054-XXX-XXXX)으로 문의하시기 바랍니다.\n\n감사합니다.\n "]
["2020.09.05","한국전력기술 PES 관련 질문드립니다.","2017년 여름 한국전력기술 PES캠프에 참가하였습니다.\n\n그런데 수료증을 분실하여 다시 재발급받고싶은데\n\n수료증을 재발급받을 방법이 있을까요?","안녕하세요 기술교육팀 ooo 차장입니다.\n이메일로 신청해 주시면 수료증 송부해 드리겠습니다.\n\n신청시 인적사항 기재하여 요청해 주시기 바랍니다.\n(예 :  홍길동/17년도 여름캠프 13기/한국대학교)\n\n이메일 주소 :  XXXXX@kepco-enc.com\n\n감사합니다."]
["2020.09.14","엔지니어링 면허보유(수자원개발) 문의","한국전력기술은 엔지니어링면허  (수자원개발)  보유를 하고있는지요?\n수자원 기술용ㅈ역도 수행하는가요?","\n한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n한국전력기술의 기술용역 등에 자세한 내용이 알고 싶으시다면 \n다음 담당자에게 문의하시기 바랍니다.\n\n담당자 : 기술전략실 ooo 부장\n연락처 : 054-XXX-XXXX\n\n감사합니다.\n "]
["2020.10.08","고졸 신입사원 채용 대학교","안녕하세요 요번 고졸 신입사원채용에 지원했는데 저는 지금 대학교 1학년 재학중입니다. 그런데 제가 지원할때 지원이요건 안되는줄 알고 고등학교만 적고 대학교를 적지 않았는데 자기소개서를 작성할때 대학교 내용을 쓰면 안되나요? 그리고 최종합격？을때 불이익이 있을수 있을까요?ㅠ","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n현재 진행 중인 채용과 관련한 문의는 채용 지원사이트를 통해 질의하여 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다. "]
["2020.11.11","영흥 3호기 재열증기배관 Tee 교체공사 기술검토 요청","'21년 3호기 OH기간에 아래와 같이 재열증기배관 Tee 교체공사를 진행하고자 합니다. 이와 관려하여 기술검토를 요청드립니다.\n1. 공사범위 : LPBP 분기 Tee 2ea, Tie Tee 4ea 및 Tie 배관, LPBP-Tie 주배관 전량 교체\n- 공사특이사항 : Tie라인에 Reducer(650 to 700)가 삽입되어 있어 Reducer 제거 및 Tie 배관을 650에서 700으로 교체\n2. 기술검토 요청사항\n- Reducer 제거 및 Tie배관 교체시 문제가 없는지 또는 고려해야될 사항 있는지?\n- LPBP-HRH Tie 전구간 교체시 배관계 응력및 IP TBN 영향 등 고려해야될 사항이 있는지?","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n1. Reducer 제거 및 Tie배관 교체시 문제가 없는지 또는 고려해야될 사항 있는지?\n : LPBP 계통은 고온고압계통으로 문의하신 바와 같이 배관의 직경이 650 에서 700 으로 교체될 경우 배관응력해석을 통하여 배관의 건전성을 확인하여야 합니다. 기존 배관지지물의 사용가능여부를 검토하여야 하며, 배관경이 확대되므로 보온을 고려한 간섭도 고려하여야 합니다.\n\n2: LPBP-HRH Tie 전구간 교체시 배관계 응력및 IP TBN 영향 등 고려해야될 사항이 있는지?\n: LPBP-HRH Tie 전구간 교체시 배관응력해석을 통하여 교체구간 뿐만 아니라 이로 인한 재열증기계통을 전반적으로 점검하여야 하며, 배관의 하중증가에 따른 IP TBN Nozzle 에 미치는 Force and Moment 를 계산하여 터빈제작사에서 제시한 Allowable 값 만족여부를 확인하여야 합니다."]
["2020.11.13","해외사업 문의","안녕하세요.\n\n한국전력기술에 대해 알고싶은 학생입니다.\n한국전력기술 해외사업에 관해 궁금한 점이 있습니다.\n\n한국전력기술에서 원자력에 관해 진행했던 해외사업은 총 37개이며,\n현재 5개의 사업이 진행중인 것이 맞나요?\n\n화력의 경우 28개의 해외사업을 진행했으며 현재는 진행중인 사업이 없나요?\n\n검색사이트나 한국전력기술에서 안내해 주신 내용들이 최신으로 업데이트 된 내용은 아닌 것 같아 문의드립니다.\n\nP.S 질의 부문은 마땅히 선택할 항목이 없어 원자력본부로 선택했습니다. \n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n해외사업 실적 및 관련사항은 우리 회사 홈페이지 사업/연구개발에서 수행실적을 참조하시기 바라며 \n\n자세한 사항은 원자력(054-XXX-XXXX), 화력(054-XXX-XXXX)로 문의하시기 바랍니다.\n\n감사합니다.\n "]
["2020.11.15","협력업체 문의 입니다.","2013년부터 2015년까지 (주)한기서비스에 근무하던 직원입니다.\n경북 김천으로 이전하기전 \n\n한국전력기술 각 부서의 기술직 파견인력을 공급하던 용인 사옥내에 있던 협력업체 였는데요.\n\n현재 회사의 존재가 어떻게 된건지 궁금합니다.\n폐업을 한건지..아님 다른 형태로 운영이 되고 있는건지 알고싶습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n안녕하세요. \n\n한국전력기술 경영혁신실 ooo 차장입니다.\n\n당사는 정부의 공공기관 지방이전 정책에 따라 2015년 8월 경북 김천혁신도시로 이전하였습니다.\n\n과거 당사의 파견 협력업체 중 하나였던 (주)한기서비스는 현재 당사의 약정 협력업체가 아닙니다.\n\n또한, 현재 당사에서 기술직 파견 및 사무직 업무보조 인력은 별도로 채용하고 있지 않습니다.\n\n협력업체 파견근로자 제도는 2018년 모두 폐지되었습니다.\n\n참조하시기 바랍니다. 감사합니다.\n "]
["2020.12.09","경력확인서에 발주자 도장요청 드림","수고 많으십니다\n첨부파일을 보시면 기술경력기간동안 한기에 파견을 나가서 근무했습니다\n원 소속회사인 파워네트워크가 없어져서 도장을 찍을수가 없어서\n경력확인서에 발주자 도장이 필요한 상황입니다\n파견기간동안 근무하였는데 발주자 도장 가능할까요","\n 안녕하세요. 한국전력기술 구매팀 ooo 차장입니다.\n\n 현재 첨부파일 경력확인서가 열리지 않습니다만, \n\n 당사에 파견 근무하셨다면 당사 시스템에 질의하신 분의 근무내역을 확인할 수 있습니다.\n\n 경력 확인서를 다시 메일 송부해 주시면 제가 확인 후 공식적으로 증명해 드릴수 있습니다.\n\n 담당자 : ooo 차장 (054-XXX-XXXX, XXXXXXX@kepco-enc.com) \n\n 답변이 지연된 점 양해하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. "]
["2020.12.15","[LS이노베이션] 화재마스크 구매 제안 관련 건","안녕하세요 안전관리 담당자님\nLS이노베이션 ooo선임연구원입니다  \n바쁘신 시간에 시간 내주셔서 감사합니다.？\n보내드린 내용 보시고 업무에 참고 부탁드립니다\n귀사의 전 사업장의 무사고 경영을 기원합니다.\n코로나19로부터 근로자를 보호하기 위한 마스크 및 관련용품에 대한 안전관리비 사용가능 항목에 대한 확대정책이 시행 중입니다.\n사업장에서 코로나19가 확산되면 개인은 물론이고 기업또한 경제적 손실이 큰 상황입니다. 통계를 통해 알수 있듯이 코로나19 보다도 더 많은 인명과 재산피해의 위험을 가지고 있는 화재사고에 대비한 \n안전관리용품을 구비 하여 귀사의 RISK를 최소화 할 수 있는 당사의 상품을 아래와 같이 제안 드립니다. \n[제 안 상 품]\n1. 품명 : LS 화재대피용 습식방연마스크\n2. 용도 : 화재발생시 연기흡입으로 인한 피해방지용\n3. 특장점 :\n  ① 부피의 최소화 (100g/ea 로 안전모 속 휴대 및 비치확대 가능)\n  ② 기능성 강화\n    1) 세계최초의 안구보호 일체형 습식필터 방식으로 호흡기 보호\n    2) 400˚C 내열특수필름사용 및 안경착용상태로 사용이 가능\n    3) 이중턱조임 처리로 얼굴크기에 상관없이 밀착착용 가능\n  ③ 편리성 강화 (5초이내에 쉬운 착용이 가능한 착용의 편리성) \n  ④ 안전성 확보 (공인기관 시험등으로 성능이 검증되어 안전성 확보)\n4. 가격 : 소비자 권장가격 15,000원(부가세 포함) / EA \n             (대량구매 별도 협의)\n5. 특징 : 안전관리비 사용가능 / 안전기원제 기념품등으로 적합\n              입주기념품 및 기부물품으로도 사용가능 합니다.\n\n  화재사고의 골든타임 5분을 책임지는 ‘LS 화재대피용 습식방연마스크’의 구비로 귀사의 사업장이 더욱 안전한 사업장이 되시길 기원합니다.\n담당자님 검토해 보시고 연락주시면 저희가 찾아뵙고 자세하게 설명을 드리고 싶습니다. 찾아 뵙는게 어려우시다면 화상으로 설명 드리면 어떨까요? 저희 제품 샘플 요청을 하시면 보내드리겠습니다. 성함, 연락처 및 주소를 메일로 회신해 주세요. 택배로 발송드리겠습니다.  \n 코로나19가 800명에 달하고 있습니다. 늘 건강 유의하시고 따뜻한 봄 햇살을 함께 느낄 수 있는 날이 오기를 희망합니다.\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사합니다.\n\n홍보, 광고성 글은 답변처리되지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2020.12.24","원천징수증명서 발급관련 문의드립니다","안녕하세요, 지난 2020년 2월부터 8월까지 체험형인턴을 한 ooo입니다\n\n연말정산과 관련하여 원천징수증명서를 발급받고자 합니다\n어떻게 하면 발급을 받을 수 있나요 \n회사 직인이 있어야 한다고 합니다","\n한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n질문하신 원천징수증명서 관련한 담당자를 다음과 같이 알려드리니\n참고하시기 바랍니다.\n\n담당자 : 인사노무처 ooo(054-421-8729)\n\n감사합니다. "]
["2020.12.28","[에스원] 정보통신 공사/설계 벤더등록 건","안녕하세요,\n(주)에스원 마케팅2팀 ooo 책임입니다. 귀사에서 진행하시는 국내외 건축/설계 프로젝트 관련\n정보통신 공사(네트워크, 보안, 통신, 방송 등) 벤더등록을 위해 메일을 드립니다.\n관련인 안내를 해 주신다면, 협의진행토록 하겠습니다.","\n 안녕하세요. 한국전력기술 구매팀 ooo 차장입니다.\n\n 질의하신 내용에 대해 답변드립니다. \n\n 당사는 현재 정보통신공사를 진행하고 있지 않으며, 수년째 공사 수행실적이 없습니다.\n\n 당사는 협력업체 모집을 매년 일정 기간동안 진행하고 있으며, \n 별도로 건축/설계업체를 상대로 개별적으로 협력업체 약정을 맺고 있지는 않습니다.\n\n 향후 정보통신공사가 발생한다면 국가계약법 및 회사 내규에 근거한 경쟁입찰을 통해 \n 계약상대자를 선정할 예정입니다.    \n\n 감사합니다."]