{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["78. 청사 에너지관리 현황"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"78. 청사 에너지관리 현황","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,9,0],[0,1,0,5],[2,0,3,1],[2,2,2,4],[2,5,3,5],[4,0,6,0]]}
[null,"< 2018년 청사 에너지관리 현황 >"]
[]
["구    분",null,"사용량",null,null,"비    고"]
[null,null,"2017년도\n(A)","2018년도\n(B)","증감\nC=B-A"]
["김천","전기(KW)",11825528,12006696,{"$f":"D5-C5","v":181168},"전년 대비 동/하절기 냉난방 부하 증가"]
[null,"수도(ton)",96542,89896,{"$f":"D6-C6","v":-6646}]
[null,"도시가스(㎥)",257272,258977,{"$f":"D7-C7","v":1705},"보육시설 사용 인원 증가"]
["용인","전기(KW)",636715,753176,{"$f":"D8-C8","v":116461},"동부보훈지청 임대에 따른 사용량 증가"]
[null,"수도(ton)",5547,2921,{"$f":"D9-C9","v":-2626}]
[null,"도시가스(㎥)",23731,49128,{"$f":"D10-C10","v":25397},"동부보훈지청 임대에 따른 사용량 증가"]