{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["연구개발 완료현황(17년)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"연구개발 완료현황(17년)","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["13. 2021 주요 연구개발과제 완료 현황"]
[]
["과제명","과제내용","과제책임자","시작일","종료일","*총연구비(천원)"]
["3D 코드를 이용한 화재모델링 기법 기술개발","- 10 MW급 CO2 포집공정 에너지 저감을 위한 공정개선 기본설계\n- 150 MW급 CO2 포집 통합공정 FEED 설계 등","김동규","2016-01-01","2021-12-31",829948]
["원전 해체 부지복원 기술개발","- 리파워링 발전단지 설계 및 타당성 평가","송덕빈","2018-01-01","2021-12-31",687043]
["중수로 최종해체계획서 작성을 위한 해체폐기물 관리방안 개발","- 신규 고체흡수제 기준 10MW 건식 CO2 포집설비 FEED 설계 및 도서 개정\n- 각종 유틸리티 공급방안 검토/수정","정재훈","2019-01-01","2021-12-31",243139]
["발전소 건설사업의 빅데이터 기반 스마트 공정계획 수립을 위한 플랫폼 구축","(3차년도)딥러닝 기반 사업계획 지능화(Planning Intelligence) 구현 시스템 개발\n  ㅇ 이상상황 공정 대응을 위한 딥러닝 기반 대처 공정 네트워크 생성 알고리즘 개발\n  ㅇ 사업계획 지능화를 위한 시스템 및  사용 및 운영기준 수립","이제성","2019-01-01","2021-12-31",421349]
["안전관련 콘크리트 구조물의 철근형 그룹앵커 설계기준 개발","○ 인허가 현안사항인 원자로건물 적용 철근형 그룹앵커의 설계식 분석\n○ 철근형 그룹앵커의 성능검증실험을 통한 실험적 연구 수행 \n○ 철근형 그룹앵커의 설계기준 제안 및 설계코드 반영 \n○ 철근형 그룹앵커의 원자로건물 적용 타당성 확보","김성민","2019-01-01","2021-06-30",165041]
["원전해체 표준문서 개발","ㅇ 원전해체 표준문서 종류(항목) 및 목차 개발\nㅇ 원전해체 표준문서 작성 지침 개발 \nㅇ 원전해체 표준문서 개발\n","정재훈","2019-01-01","2021-12-31",343866]
["해수배관 손상진단 및 관리체계 개발","한기설계 원전 대상으로 해수계통 배관의 설계/운전특성 분석 및 과거 손상사례 조사\n- 해수계통 배관에 설치된 라이닝의 특성과 손상사례 분석\n- 해수배관에 관리 프로그램 개발 (2차년도 자문 추진)\n- 열수력해석을 통한 해수배관의 손상 평가\n- 라이닝 손상을 예측할 수 있는 진동, 난류강도, 캐비테이션 평가기법 개발\n- 수치해석 자문을 손상원인 분석(1차년도 자문 추진)\n- 민감도 분석 방법 개발","황경모","2020-01-01","2021-12-31",107723]
["원전 화재방호 요건충족을 위한 기기 및 배관 배치설계기준 개발","원자력발전소에 적용되어야 하는 화재방호 설계요건 식별\n -. 기기배치 및 공간배치와 관련된 요건\n -. 국내 소방법에서 요구하는 요건 \n -. NFPA 요구 요건\n 소방기기 설치요건 확인 및 상세설계 적용기준\n 소방배관 설치시 상세요건 확인 및 설계기준 '","배인근","2020-01-01","2021-12-31",131435]
["EMP 방호 설계 기술 개발","○ EMP 방호 대상 기기 식별, EMP 방호성능 평가 지점 선정을 위한 도전성 및 방사성 취약 경로 식별\n○ 원전 EMP 방호성능 평가 연구결과 분석, 원전 EMP 방호성능 평가 기술기준 요건 분석\n○ 해외 원전 EMP 방호성능 평가 사례 분석 , 원전 EMP 방호 대책 설비 원전 적용성 평가\n○ 해외 원전 EMP 방호 설계기술 분석, 원전 EMP 방호 설계기술 개발'","송이철","2020-01-01","2021-12-31",220674]
["Edge Device기반 주제어실 적합성 평가시스템 개발","ㅇ 발전소 적용 Edge Device 요건 작성을 위한 HMD /Haptic 장비 및 IoT 센서 검토\nㅇ Edge Device 기반 VR/AR 적용을 위한 발전소모델 정보데이터 분석 방안 수립\nㅇ 주제어실 가상환경 모델 및 인간공학 적합성 평가모델 개발\n- VR/AR 기반 설계적합성 평가 시스템 프로토타입 구축","서광락","2020-01-01","2021-12-31",221299]
["지식기반 지능형 시설자산관리 프로세스 및 요소기술 개발","시설자산관리 프로세스 구축 전략 및 국내외 정책 동향 검토 및 조정\n- 설비 자산 관리를 위한 지식체계 및 프로토타입 관리 도구 개발 검토 및 조정\n- 성능기반 노후화 예측 및 가치평가를 통한 구조물 자산관리 기술개발 검토 조정 및 기술지원\n- 시설자산관리를 위한 표준 프로세스 검토조정 및 기술지원'","권태중","2020-05-01","2021-02-28",611905]
["배관 위험도정보기술 개발 국제공동연구-3(PARTRIDGE-3)"," PRO-LOCA 프로그램 개발  작업 참여(국내 기여분)\n- PRO-LOCA 프로그램 검증\n- PRO-LOCA 프로그램을 이용한 배관파단확률 평가''","박홍선","2019-01-01","2021-12-31",196486]
["사용후핵연료 캐스크 모델 및 기술개발","사업에서 요구되는 다양한 사용후핵연료 캐스크 모델(이송캐스크, 저장캐스크)의 개발과 관련된 핵심 설계, 해석 기술의 확보 및 캐스크 사업 수행 역량을 배양함'' '","이명훈","2019-03-20","2021-05-31",1708856]
["풍력발전 EPCM 요소기술 개발","ㅇ 국내 풍력발전단지 입지환경에 적합한 Lidar 측정기술 개발\nㅇ 풍력발전단지 설계인자 도출을 통한 최적 풍력발전단지 설계기술 확보\nㅇ 해상풍력발전기 기초구조물/TP 설계기술 확보\nㅇ 해상변전소 최적화 설계기술 확보\nㅇ 해상풍력 사업수행에 대비한 Risk & Interface Management 기술 확보","고명숙","2018-01-02","2021-12-31",936700]
["쿠웨이트 적층형 태양광발전시스템 실증 연구"," 2019년도 : 쿠웨이트 적층형 발전시스템의 성능개선을 위한 구조 개선 및 시공\n- 2020년도 : 쿠웨이트 적층형 발전시스템 분석 \n                       - 적층형/표준형 태양광발전 시스템 발전량 분석(KISR Site)\n- 2021년도 : 쿠웨이트 적층형 발전시스템 분석 \n                       - 적층형/표준형 태양광발전 시스템 발전량 분석(MEW Site)","김세용","2019-07-01","2021-12-31",68312]
["가스화기반 수소생산기술 기본설계","기 확보한 가스화플랜트 설계기술을 기반으로 수소생산에 최적인 가스화랜트 검토를 수행하고 가스정제공정, 수소정환공정, 수소정제공정에 대한 기본설계 수행하며 각 계통 최적연계 설계를 Case Study 모델링을 통하여 수행하여 가스화기반 수소생산의 최적계통설계 및 기본설계 능력을 확보'","김학용","2020-01-01","2021-12-31",172535]
["동남아시아 도서지역 전력계통 마이크로그리드화 설계 및 안정도 향상 기술개발"," 일반 독립 전력계통의 마이크로그리드화 설계 절차 및 설계기준\n- 일반 독립 전력계통의 마이크로그리드화 타당성 평가 기술\n- 마이크로그리드 전력조류, 고장계산 및 계통 안정도 해석\n- 마이크로그리드 보호계통 설계 기준 '\n- 마이크로그리드 개념설계로서 계통구성도, 주요 기자재 기술규격, 기자재 목록 등","이병희","2020-01-01","2021-12-31",247434]
["재생에너지를 이용한 소형 양수발전 디지털 설계기술개발","하부 저수지에서 상부 저수지로 물 압송 시 외부 전력을 이용하는 기존 양수발전 시스템을 탈피하여 양수발전소 저수지의 부유식 태양광 발전설비 혹은 인근의 태양광 및 풍력 발전기에서 생산된 전기를 ESS와 연계하여 활용함으로서 외부로부터의 추가 전력이 불필요한 소형 양수발전 설계기술을 개발하고 BIM 등을 활용한 플랫폼상에서 설계 데이터를 축적, 공유하는 디지털 엔지니어링을 구축하고자 함'","형남석","2020-07-01","2021-12-31",587333]
["CCS 통합실증을 위한 중규모 저장연계 연소후 습식 CO2 포집기술 고도화","- 10 MW급 CO2 포집공정 에너지 저감을 위한 공정개선 기본설계\n- 150 MW급 CO2 포집 통합공정 FEED 설계 등","이영일","2017-12-01","2021-11-30",1011338]
["노후 풍력발전단지의 가용성 향상을 위한 리파워링 전주기 기술 개발","- 리파워링 발전단지 설계 및 타당성 평가","윤영종","2018-06-01","2021-05-31",1110271]
["10MW급 연소후 건식 CO2 포집기술 고도화","- 신규 고체흡수제 기준 10MW 건식 CO2 포집설비 FEED 설계 및 도서 개정\n- 각종 유틸리티 공급방안 검토/수정","이준석","2018-10-01","2021-11-30",148587]
["CAD 기반의 Simulation 지원 제어논리회로도 설계 Program 개발","CAD 기반의 Simulation 지원 제어논리회로도 설계 Program 개발","반두현","2019-05-07","2021-02-28",672467]
["원전 기기 재료별 분석 및 선정기술 개발 ","○ 원자력 설계관리절차서 재료분야 절차서(안) 개발\n○ 원자력 원자력/기계/배관분야 재료규격 기술지침서 개발\n○ 원자력 사업설계지침서 개정(안) 및 재료선정지침서 개발","박흥배","2016-01-01","2021-06-30",1585141]
["빅데이터 분석을 통한 시각화 시스템 시범 구축"," 지식관리 시스템 빅데이터 분석을 통한 시스템 구현 및 시각화\n - 빅데이터 분석을 위한 통합 환경을 위한 기술습득\n - 데이터 병렬, 분산 처리 기술 및 인프라 연동 등 빅데이터 분석단계별 기술습득\n - 정형/비정형 데이터의 전처리 (Preprocessing) 및 특징 분석 (Feature engineering) 기술 확보\n - R, Python 기반 라이브러리를 활용한 데이터 분석 알고리즘 기술 확보\n - 각종 BI (Business Intelligence)  Tool 검토 및 최적'","임종오","2020-01-01","2021-12-31",156359]
["전력시스템 빅데이터를 이용한 재난대응 관리시스템 요소기술 개발","ㅇ전력분야 기초데이터 조사 분석 및 전력시스템 빅데이터 확보 방안 마련\nㅇ전력시스템 자연재해(태풍, 화재, 지진 등) 위험도 평가 기술 개발 \nㅇ전력시스템 자연재해 위험도 평가(테스트베드)","한승룡","2020-01-01","2021-12-31",71193]
["디지털트윈을 이용한 다중이용시설의 화재/피난 관리시스템 개발","본 연구의 주요 기술개발 내용은 디지털 트윈을 이용한 지하철 역사내 화재 및 재난 대피 시스템으로 지하철 역사내의 다양한 시설물과 재난 방재 관련 정보를 컴퓨터를 이용한 가상 환경에 구현하여 다양한 시뮬레이션을 통해 실제 실험이 불가능한 환경을 모사하여 화재 및 재난 대응, 기타 인명 및 재산 피해를 최소화 할 수 있는 환경을 구성하고 이를 관리하는 시스템 구축을 하는 기술 개발임.","윤선홍","2020-12-01","2021-09-30",11317]
["설계검증용 인공지능 시뮬레이터 개발","인공지능 신경망 시뮬레이터를 개발하고 해당 플랜트를 RTDB 혹은 가상의 데이터로 시뮬레이션 수행\n-제어논리도 검증시스템과 신경망 시뮬레이터를 연동하고 모델링과 정합성 검증\n-시뮬레이션, 연계 운전 및 시뮬레이션 추진 체계 구축","김용택","2021-01-01","2021-12-31",86313]
["제로트러스트 기자재허브 구축을 위한 블록체인기반 CGID 통합관리시스템 개발","CGID 업무 현황 분석, 기반 개발환경 구축 및 블록체인 적용 시나리오와 요구되는 블록체인 API를 포함하는 블록체인 적용방안 설계\n-블록체인 기반 CGID 통합관리시스템 (프로토타입) 및 제로트러스트 기반 기자재허브 비즈니스모델 설계서 개발 완료","오영진","2021-03-01","2021-12-31",60000]
["원전 중대사고 대응관리 실감형 플랫폼 구축을 위한 작업종사자 피폭시나리오 평가기술"," MCNP 이용 중대사고 작업종사자 피폭선량 평가\n- 원전 중대사고 시범 시나리오 3D기반 작업종사자 피폭선량 예측진단 및 최적화\n- 원전 중대사고 시나리오 피폭예측 시스템 개발\n- 핵종 분석과 작업종사자 위치 추적 장비의 개념/기본 설계 및 검증","배진형","2021-03-01","2021-12-31",70384]