{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["93. 청사 에너지관리 현황"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"93. 청사 에너지관리 현황","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,10,0],[1,0,1,7],[3,0,4,1],[3,2,3,6],[3,7,4,7],[5,0,7,0]]}
[]
["2020년 청사 에너지관리 현황"]
[]
["구    분",null,"사용량",{"$nulls":4},"비    고"]
[null,null,"2016년도","2017년도","2019년도\n(A)","2020년도\n(B)","증감\nC=B-A"]
["김  천","전기(KW)",13192080,11825528,11583576,11382965,{"$f":"F6-E6","v":-200611}]
[null,"수도(ton)",87296,96542,91074,75924,{"$f":"F7-E7","v":-15150}]
[null,"도시가스(㎥)",273476,257272,255918,192887,{"$f":"F8-E8","v":-63031}]
["용  인","전기(KW)",382217,636715,904720,870196,{"$f":"F9-E9","v":-34524}]
[null,"수도(ton)",1927,5547,6692,4134,{"$f":"F10-E10","v":-2558}]
[null,"도시가스(㎥)",11143,23731,70698,67833,{"$f":"F11-E11","v":-2865}]