{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["175. 청사 에너지관리 현황"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"175. 청사 에너지관리 현황","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[5,0,7,0],[8,0,10,0],[3,5,4,5],[3,2,3,4],[3,0,4,1]]}
[]
["< 2017년 청사 에너지관리 현황 >"]
[]
["구    분",null,"사용량",null,null,"비    고"]
[null,null,"2016년도\n(A)","2017년도\n(B)","증감\nC=B-A"]
["김  천","전기(KW)",13192080,11825528,-1366552]
[null,"수도(ton)",87296,96542,9246,"하절기 가뭄으로 인한 조경용수 사용 "]
[null,"도시가스(㎥)",273476,257272,-16204]
["용  인","전기(KW)",382217,636715,254498,"동부보훈지청 임대에 따른 사용량 증가"]
[null,"수도(ton)",1927,5547,3620,"\""]
[null,"도시가스(㎥)",11143,23731,12588,"\""]