{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["표지","고객상담 Q&A"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"표지","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,2,7],[8,0,11,7],[12,0,12,7],[39,0,41,7]]}
[]
[{"$nulls":5},"정부 3.0 공공기관 사전공표정보"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["고객상담 Q&A"]
[]
[]
[]
["(기간 : 2016.01.01 ~ 2016.12.31)"]

{"sheet":"고객상담 Q&A","index":1,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["질의일자","제목","질의내용","답변내용"]
["2016.11.21","비상발전기 연료인 경유 유질 관리","안녕하십니까?\n000대리 입니다.\n저희는 비상발전기 경유 유질 관리 업체 입니다.\n1. 2007년이후 바이오디젤 2.5%혼유 -> 경유가 불순물, 박테리아, 수분으로 오염됨\n2. 1항으로인해 필터, 인젝터 등에 문제가 생겨 발전기가 정지함\n3. 2항에 의해 항상 탱크내부에 있는 유질상태를 깨끗하게 관리 해야됨\n4. 현재 탱크내부에 기름은 일정시간이 지나면 버리고 통청소후 깨끗한 기름을 넣는 SYSTEM임 \n5. 4항의 문제점은 오염은 어떤시간에 발생할지 모르며 꾸준하게 지속적으로 오염이 진행됨 \n6. 5항에 따라 꾸준한 관리가 필요함(정유사에서는 6개월이후부터는 오염이 시작되니 관리가 필요하다 말함)\n이에따라 이제는 비상발전기에 연료도 관리가 필요하다고 생각됩니다.\n1. 이에대한 자료및 기타 샘플 자료등을 가지고 담당자님이 괜찮으시면 방문드리고 설명드리고 싶습니다.\n2. 또한 괜찮으시다면 원자력 발전소 비상발전기 점검시 탱크내에 있는 유질 상태를 확인 시켜드리고 싶습니다. 건강하시고 행복하세요.","광고 및 홍보성 글은 답변처리되지 않음을 양해바랍니다."]
["2016.07.20","지진발생 후 발전설비 파급영향 산정 기술 자문 관련사항"," 안녕하십니까..\n 한국남동발전의 000 차장입니다.\n 저희 회사에서는 지진발생 후 발전설비 파급영향 산정 기술 자문 용역을 추진중인데 귀 기관에서 위 용역 수행이 가능하지 알고 싶습니다.","7/25 유선 통화로 용역 개요 파악 완료\n- 지진 후 설비점검 포인트 및 대응 매뉴얼 개발 목적\n- 지진 후 상황 분석 사례 없음을 설명\n- 원자력 분야 수행 사례 파악 통보 하기로 함.\n\n7/26 유선 통화로 답변 완료\n- 원자력 분야도 지진 후 상황을 시뮬레이션 해본 역무를 수행한 사례가 없으며, 대응 매뉴얼은 한수원이 개발하여 보유하고 있는 것으로 파악 되어 이를 설명함."]
["2016.01.26","명품오산열병합발전소 hvac 기성지급건","경운범양에너지(주) 000사원입니다.\n명품오산열병합발전소 hvac 기계설치공사를 하이에어코리아로부터 하도급을 받아 공사를 하였습니다.\n현재 근로자 퇴직공제부금 지급문제로 하이에어코리아에서 공사기성을 지급하지않고있습니다.\n자사는 하이에어코리아로부터 설비공사를 8억2천오백만원에 수주하여 공사를하였습니다.\n건설기본법에는 10억미만의 공사는 근로자의 퇴직공제부금 대상이아니고 하이에어코리아가가 납입을 하여야함에도 불구하고 납입하지않고 기성을 미루고 있습니다.\n퇴직공제부금관련 서류일체를 2015년 9월 10월 경 정리하여 처리를요청하였으나 현재도 처리가 되지않고 있습니다.\n자사는 기성금 지급이 미루어져 회사의 존폐가 달려있습니다.\n기성금이 지급되지 않으시 강력한 법적조치에 들어갈것입니다.\n조속한 기성지급을 원합니다","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n요청하신 문의사항과 관련하여 현재 하이에어코리아(주)로부터 기성서류를 접수받아 검사중에 있고 검사완료후 조속한 시일내에 지급될수 있도록 최선을 다하고 있으니 불편하시더라도 조금만 양지하여 주시기 바랍니다.\n감사합니다."]
["2016.01.28","졸업여행지 견학","안녕하세요?\n지역 사회에 한국전력기술이 오게되어 큰 기쁨으로 생각합니다. \n\n저는 어린이집을 운영하는 지역의 원장으로써 해마다 해오던 행사이지만  3년동안 원 생활을 한 아이들의 졸업여행을 좀 더 뜻 깊고 아름다운 추억을 만들어 주고 싶어 지역 사회의 본이 되는 한전 기술을 방문하고 싶습니다.\n\n물론 여건들이 수월치는 않을꺼같아그냥 가서  앞 마당이라도 밟고 오면 되지않을까 싶기도하지만\n가능하다면 담당자의 한전 소개와 1층 로비정도는 출입을 해서 우리 아이들에게 미래의 꿈을 한전기술을 통해 심어주고 싶습니다.\n\n혹여 가능치 않더라도 괜찮으니 담당자님의 답장 부탁드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다. \n 안녕하세요.. 한국전력기술 사옥관리실 000 과장입니다.\n 문의하신 내용에 대해 답변드립니다.\n 현재 2,700여명이 상시근무하고 있는 사옥의 여건상 영아들의 출입은 애로사항이 있습니다.\n 영아들의 특성상 보안문제보다는 직원과의 동선이 겹치는 데서 오는 안전사고의 우려가 큽니다.\n 우리회사의 경우, 아직 이전한 지 얼마 되지 않아 인테리어 공사가 계속되는 등 \n 사옥 내외부 공간의 관리 및 운영에 과도기적 측면이 있습니다.\n 향후 사옥관리가 안정화된 후에는 견학을 위해 내방하는 지역사회단체의 특성에 맞는 다양한 프로그램을 개발하여 이를 시행할 예정이오니 너그러이 양해 부탁드립니다.  앞으로 우리회사는 김천지역으로 이전한 만큼 지역사회를 대표하는 기관으로서 \n 전반적인 상황여건을 고려하여 지역사회의 다양한 단체들을 아우르고 함께 상생할 수 있는 특성화된 프로그램을 개발, 시행할 예정이오니 많은 애정과 관심 부탁드리겠습니다.  감사합니다.   \n"]
["2016.02.05","부대시설 이용 문의드립니다.","안녕하세요.\n한국전력기술 건물 내 도서관이 있는 걸로 알고 있습니다.\n또한 주민에게 개방하고 있는 것으로 알고 있는데요..\n사용 가능한 시간과 사용 방법에 대해 \n안내해 주시면 감사하겠습니다.","먼저 한국전력기술(주) 열린도서관에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.\n김천 신사옥으로 이전 후, 그동안 일부 시설 보강공사(조명, 시스템 정비)와 영유아 및 일반 이용자들의 안전을 고려한 실내 내부공사(위험 조형물 철거 및 펜스설치) 등으로 개관이 지연되었습니다.\n현재 보강공사는 완료된 상태이며 지역주민에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 자료정리작업 및 무인반납, 회원증 발급 등을 위한 시스템 점검중에 있습니다.\n  ㆍ장서수 : 7,352권, 정기간행물 : 25종 (첨부파일 참조)\n금년 3~4월을 목표로 개관할 예정이며, 아래URL을 통해 회원가입 후, 이용가능 합니다.\n                     http://library.kepco-enc.com\n감사합니다.\n\n\n \n "]
["2016.03.09","업체등록은 언제 어떻게 하나요??","저희회사는 (주)지아이에스21 입니다..\n면허 : 전력전문설계업1종, 측지측량업, 수치지도제작업, 지하시설물측량업, 지도제작업, \n가지도 있는데 업체등록은 언제 어떻게하는지 궁금합니다.....","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n한국전력기술 협력업체 모집은 각 기술분야 요청에 의해 매년 상반기에\n모집하고 있으며, 금년 모집은 2.23~3.9. 사이에 이루어졌습니다.\n귀사의 면허관련 분야에 대해서는 금번 모집시 해당이 없었습니다.\n또한, 협력업체 선정은 우리회사 규정인 협력업체운영업무절차 및 모집공고시의\n모집공고문에 따라 실시되고 있습니다.\n기타 더 궁금하신 사항은 주관부서를 통해 확인하여 주시기 바랍니다. "]
["2016.03.10","입찰 문의 드립니다.","안녕하십니까 엘에스웨어 000 입니다.\n\n입찰 공고 입찰하는 방식에 대해서 문의 드립니다.\n예를 들어서\n건명 : NAS 장비 도입 건에 대해서 납품을 하고 싶을 경우 입찰 공고 내용에있는\n자세한 사항은 http://srm.kepco.net의 자재입찰의 해당공고를 참조 바랍니다\n사이트에 가서 가입을 하고 입찰을 진행 하면 되는건지\n아니면 따로 한국전력기술에 업체 등록을  먼저 하고 진행해야 하는지 문의 드립니다.\n\n","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n우리회사는 한국전력공사(이하 '한전')의 계열사로 한전에서 운영하는 \n전자조달시스템(이하 '한전SRM')을 이용하여 입찰을 진행하고 있습니다.\n\n그러므로, 한전SRM에 회원가입을 우선적으로 하셔야 하며 회원가입 이후 \n입찰공고를 조회하실 수 있습니다.\n참고로 한전SRM에서는 우리회사뿐만 아니라 한전계열사의 입찰공고건\n모두가 조회 가능합니다."]
["2016.04.27","커뮤니티 시설의 최고급 제품을 제안드립니다.","건축/주택 담당자님,\n안녕하십니까? ㈜골프존네트웍스 입니다.\n\n치열한 분양시장에서 경쟁력을 확보하고 더욱 특색있는 커뮤니티 시설을 갖추기 위해 고민 중이십니까?\n당사에서는 커뮤니티 시설에서 만족도가 매우 높은 골프 라운드 전용 제품인 VISION PLUS와\n골프 연습 전용 제품인 GDR를 운영하고 있습니다.\n지금 구매하시면, 2016년 특판가가 제공되며 연단가 계약 체결시 더욱 할인된 가격에 구매 가능합니다!!\n최고급 아파트에서 최고의 시설과 서비스로 분양시장에서의 경쟁우위 선점하고 브랜드가치 상승 효과까지 누릴 수 있는 특별한 기회를 놓치지 않으시기 바랍니다.\n자세한 내용은 첨부된 제안서를 확인하시기 바라며, 문의사항은 특수판매사업팀 한윤석대리 010-3932-1109에게 연락 부탁드립니다. 감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n \n이 고객상담실은 원자력/플랜트/환경 및 신재생에너지 등 기술 및\n기타 일반 문의사항에 대해 답변해 드리고 있습니다.\n\n광고 및 홍보성 글은 답변처리되지 않음을 양해바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2016.05.04","  안승규사장님 연락처","반갑습니다.\n전임 연락처(휴대전화 또는 이메일)부탁드립니다.\n같은대학 후배(고려대학교)로 현대건설에서 모신적이 있습니다.\n제가  해외에(Uzbekistan)에 몇년나가있는 바람에 연락을 못드리다보니,  연락이 끊겼습니다.\n부탁드립니다.\n\n000/호반무역 대표\n(부산/해운대)","\n한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n여러가지 사정으로 안승규 전임 사장님 개인 연락처는 직접 알려드리기 어려운 점 양해를 부탁드립니다. 아래 연락처로 전화 혹은 메일 주시면 개인 연락처를 알고 계신 직원분과 연결해드리도록 하겠습니다.\n- 전  화 : 054-421-4368\n- 이메일 : ellen@kepco-enc.com\n감사합니다.\n \n "]
["2016.05.10","국문 실적증명원 발급 문의의 건","오산열병합 관련하여 납품했던 회사입니다.\n해당하는 국문 실적증명원을 발급받을 수 있을지요?\n검토하시어 답변 부탁 드립니다.\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n요청하신 실적증명서는 기 발급완료되었습니다."]
["2016.05.19","한국전력기술에 감사한 마음 전합니다.","김천 율곡동에 살고 있는 주민입니다.\n먼저 한국전력기술이 김천 율곡동에 둥지를 틀어 주심에 다시 한번 감사드립니다\n전력기술인이 김천에 자리잡게 되어 율곡동이 더욱 가치있고 활기가 넘치는거 같습니다.\n다름이 아니라 제가 건의드리고 싶은건 예전에 한국전력기술 건물이 야간이 되면 황색번개모양의 아름다운 건물 조명이 켜졌었는데요 몇달전부터 밤이 되어도 전혀 켜지지 않네요\n무슨 이유가 있는건지요? 율곡동을 찾는 주민들이나 율곡동에 살고 있는 주민들은 아름다운 한국전력기술 건물과 조명을 보며 뿌듯해하고 있는데요\n게다가 고속도로나 KTX 이용객들이 지나칠때 보이는 아름다운 건물이라서 꼭 좀 켜주셨으면 합니다. 아름다운 율곡동의 야경을 밝혀줄 한전기술의 건물 조명을 기대해 보겠습니다.\n감사합니다.","안녕하십니까?\n저는 한국전력기술 사옥관리실에 근무하는 부장 000 입니다.\n우리회사와 사옥경관조명에 많은 관심을 가져 주심에 감사를 드리며, 먼저 질의를 주신지 기간이 많이 경과되어  답변을 드린게 되어 사과의 말씀을 드립니다.\nㅇ 질의하여 주신 황색번개모양 사옥경관조명의 소등사유를 말씀드리겠습니다.\n1. 산업통상자원부 고시 제2015-195호 공공기관에너지이용합리화추진에 관한규정(2015.09.09고시) 제12조(조명기기의 효율적이용)1항에 의거 공공기관은 건축물 미관이나 조형물, 수목, 상징물 등을 위하여 경관조명을 설치하여서는 아니된다. 다만, 특별한 사유에 의해 설치하는 경우에는 반드시 LED조명을 사용하여야 한다. 라고 되어 있습니다.\n2. 정부 및 회사 내부적으로 전기에너지 절감정책에 의하여 에너지절약 측면에서 소등을 하고 있습니다.\n3. 질의하신 분은 아름다운 경관조명이라고 좋은 의미로 보아 주셔서 너무나 감사한 마음을 금할 수 없으나, 일부 지역주민께서는 경제도 어렵고 모두가 허리띠를 졸라매는데 공공기관이 밤마다 조명을 너무 환하게 밝히고 있는데 너무 방만하게 운영을 하는 것이 아닌지, 정말로 사무실에 직원들이 늦은 시간까지 근무를 하는 것인지 궁금하다. 라고 소등의견을 주시기도 합니다.\n위와 같은 이유로 경관조명을 소등을 하고 있습니다. 주신 의견에 부합되는 답변이 아니어서 죄송한 말씀을 드리며, 향후 여러가지 여건이 개선되면 점등할 수 있도록 하여 혁신도시의 야경를 환하게 밝히도록 하겠습니다. 감사를 드립니다.\n\n\n\n\n \n"]
["2016.06.01","발간실 방문문의","안녕하세요 인쇄장비회사 리소 온누리시스템입니다. \n제품제안을 드리고 싶어 방문전 여부를 확인하고자 문의드립니다.\n\n현재 장비가 저비용출력시스템으로 각 시청 ,관공서 등 나주 한국전력 발간실에서 사용하고 있어\n\n요청드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n \n이 고객상담실은 원자력/플랜트/환경 및 신재생에너지 등 기술 및 기타 일반 문의사항에 대해 답변해 드리고 있습니다. 광고 및 홍보성 글은 답변처리되지 않음을 양해바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2016.06.27","안녕하세요? SK브로드밴드입니다.","안녕하세요? SK브로드밴드입니다.\n안녕하세요? 저희는 13년간 인터넷 영업 , 휴대폰 회사특판 영업을 하고있는 SK브로드밴드 기업특판 영업센터 주식회사 대산 입니다.\n귀사에 글을 올리게 된 이유는 회사 직원분들이 가정에 인터넷,휴대폰 등 통신관련해서 가입 하시거나 구매 하시는데, 저희 회사에서 좀더 저렴하고, 많은 혜택을 받을수 있는 방법을 알려 드리고, 좀더 편하고 쉽게 가입 해 드리고자 귀사에 통신 파트너가 되고자 글을 남기게 되었습니다. 귀사에 사내 게시판이 있으시다면, 게시판에 통신전용 게시판을 만들어 임,직원 분들이 좀 더 쉽고 안전한 방법으로 [인터넷 및 휴대폰]을 모두 상담 신청 가능하시며, 신속하고 정확하며 많은 혜택으로 상담 신청 해 드리고자 합니다. 게시판에 광고를 할 수 있다면, 회사 직원분들에게는 도움이 되실거라 생각됩니다. 검토 해 보시고 연락 부탁드립니다.\n[주식회사 대산  사업자 번호 514-81-70339] 대표자 양정민  연락처 010-3524-5255 메일 infodaesan@naver.com","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n \n이 고객상담실은 원자력/플랜트/환경 및 신재생에너지 등 기술 및\n기타 일반 문의사항에 대해 답변해 드리고 있습니다.\n\n광고 및 홍보성 글은 답변처리되지 않음을 양해바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2016.08.10","김천 사옥 수영장 수건 등 세탁 용역 문의","김천 사옥의  수영장 등에 사용되는 세탁물 용역 참가차 문의를 드립니다.\n1년에 한번 정도 수건 등의 세탁 용역 입찰을 할려 하는데,\n언제쯤 발주가 나오는지요, \n나라장터에 아무리 검색을 해도 올해 입찰 공고가 검색이 되지 않아서요\n입찰 공고 예정 시기를 꼭 알고자 합니다.\n그리고 어느 사이트에서 입찰 공고를 알 수가 있는가요?\n꼭 답변 부탁 드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n우선 저희 한국전력기술 세탁물 용역에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.\n저희 한국전력기술 세탁물 용역은 2016년 7월 12일 입찰공고가 게시 되었으며,\n게시사이트는 나라장터 및 한전SRM사이트 등에 게시 되어, 현재 입찰이 마감되어 \n업체가 선정되었습니다.\n다음 세탁물 용역 입찰은 2017년 7월에 게시될 예정입니다.\n\n감사합니다."]
["2016.08.18","입찰 참여에 관하여","입찰에 등록된 창립기념물품구매에 참여하고 싶은데요..\n전자로 진행되는것으로 알고 있는데, 한국전력기술에서 운영하시는\n한전srm으로 로그인하여 참여신청 및 투찰하면 되는건지요?\n아니면 조달청 통해 해야 되나 싶어서요..\n답변 부탁드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n공고번호 G091618002의 입찰공고문에 의거 한전SRM(http://srm.kepco.net)을 통해 입찰참가신청 후 참가자격이 부여되면 투찰하실 수 있습니다. "]
["2016.08.30","엠케피 상사 업체등록 요청서","자재 입찰 등록 요청함","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n한국전력기술 협력업체 등록에 대한 자세한 사항은 우리회사 홈페이지\n(www.kepco-enc.com) 고객센터의 FAQ에 상세히 나와 있으니 참조하시기\n바라며, 자세한 사항은 담당자에게 문의하시기 바랍니다.\n감사합니다.\n\n"]
["2016.09.09","경력직채용공고","민자 경력 전문위원직에대한 채용계획을 알고 싶읍니다","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n당사는 경력사원 채용에 있어 정기채용가 아닌 수시채용으로 진행하고 있습니다.\n현재 민자 경력 전문위원직 채용계획이 진행되고 있지는 아니하나\n향후 필요에 의해 수시채용이 진행될 경우 회사홈페이지에 공고가 게시되므로 \n참고하시기 바랍니다. 감사합니다.\n "]
["2016.10.17","입찰 참여를 위한 업체 등록의 건","업체 등록 관련하여 도움 부탁드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n한국전력기술 협력업체 등록에 대한 자세한 사항은 우리회사 홈페이지\n(www.kepco-enc.com) 고객센터의 FAQ에 상세히 나와 있으니 참조하시기\n바라며, 자세한 사항은 담당자에게 문의하시기 바랍니다.\n\n감사합니다.\n"]
["2016.11.03","김영란법 화환? 쌀화환이 답이다.","경조사비 10만원 상한. 10만원에 (모형)화환과 쌀10kg 이상이 함께 간다.\n쌀화환으로 경조사비와 화환을 대신하고 나눔문화에 참여도!\n전국배송 가능, 농협쌀 사용\n쌀화환 최초의 사회적기업 “착한화환”\n취계약층 30%이상 고용, 고용노동부 연 2회 보고\n\n문의 : 1588-9887\n홈페이지 : www.goodflower.org","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사합니다.\n\n홍보, 광고성 글은 답변처리되지 않음을 양해해 주시기 바랍니다."]
["2016.11.07","한국전력기술은 순환보직이 존재하나요?","안녕하십니까 저는 경북과학기술고등학교 3학년 학생입니다.\n한전기술의 성장가능성에 대해 알고 싶어서 문의합니다.\n다 그런 것은 아니지만 공기업이라하면 성장가능성이 낮다는 특징이 있지 않습니까?  당장 한국전력공사만 봐도 순환보직이 존재하고요.\n이러한 점이 다양한 경험을 할 수도 있지만 한 분야의 전문가가 되기에는 부적합 하다고 생각합니다. 그런 점에서 한국전력기술은 '열심히 공부하며 성실하게 일하자'는 사훈을 통해 직원 한분 한분이 전문가가 되기를 원한다고 생각됩니다. 또 사내 스터디가 활성화되어 있다고 들었는데 실제로 존재하는지 알고 싶습니다.","\n한국전력기술에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.\n\n문의하신 사항에 대해서는 유선으로 연락드리고\n답변드리겠습니다.\n\n감사합니다.\n "]
["2016.11.22","한전기술 주가 공매도 문의","주가관련 문의 드립니다.\n11월 내내 주가 공매도가 10%에서 40%로 사이 입니다.\n하루도 빠지지 않고 공매도를 합니다.\n날짜별로 적지는 않겠지만 확인 해보세요..너무 과합니다.\n\n회사측면에서 보고 계시는지 대안 책은 있으신지 궁금합니다.\n개인주주지만 주가 도 너무 많이 떨어져서 걱정이 많습니다.\n\n홈페이지 고객상담실 로 적혀 있어서  답답한 마음에 문의 남깁니다.\n업무로 바쁘시겠지만  메일로 회신 부탁드리겠습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n먼저 당사에 관심을 가져주셔서 감사드립니다. 당사에 대한 공매도가 3분기 실적 발표(10월27일) 이후 증가한 점을 고려할 때 실적에 대한 실망감이 과도하게 반영된 결과라 판단됩니다. 이에 적극적인 IR을 통하여 기술개발, 회사 비젼 등 중장기 성장 동력 제시와 함께 수익 향상과 수주 확대를 위해 전사적 노력을 다하고 있음을 시장에 전달하고 있습니다. 향후에도 주주님의 고언을 명심하고, 업무 개선에 최선의 노력을 기울이도록 하겠으니 양지하여 주시기 바랍니다.\n감사합니다. "]
["2016.02.04","[APR1400원전관련 정보 문의] POSTECH 대학원생 황병철입니다.","안녕하십니까, POSTEHC 첨단원자력공학부 대학원생 000입니다.\n다름이 아니라, 현재 저는 APR1400 신형원전에 관한 열수력 안전성과 관련된 연구를 수행중에 있습니다. 연구 수행중에 APR1400의 구조적 정보에 대한 필요성이 느껴져서 이렇게 글을 올려봅니다. 제가 알고싶은 정보는, 중대사고와 관련하여, 노외노심용융물 상황의 열수력적 현상을 연구하는 해석에 있어서 필요한 APR1400의 cavity bottom의 두께를 알고 싶습니다. 정확하고 구체적인 구조가 아니라 대략적인 두께의 수치만 주셔도 감사하겠습니다(현재 제가 여러 검색을 해본결과, 격납용기의 wall에 대한 두께(~약 1.37m)만 나올 뿐, 바닥부분의 콘크리트 두께에 대한 정보는 찾기가 어려웠습니다.).\n읽어주셔서 감사드리고, 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다.\nPOSTECH\n첨단원자력공학부\n000 드림","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \nAPR1400의 원자로공동의 바닥에는 콘크리트가 3 ft (0.9144 m) 설치되어 있고 격납건물 강재라이너가 설치된 후에 다시 11 ft (3.3528 m)의 콘크리트가 설치되어 있습니다.\n따라서 콘크리트의 두께는 총 14 ft (4.2672 m)입니다.\n그러나 APR1400 원전에서도 신고리 3,4호기와 신한울 1,2호기에는 노심용융물-콘크리트 상호작용 (MCCI)에 대처하기 위하여 추가적으로 1 ft (0.3048 m)의 석회암질 콘크리트를 추가하여 총 15 ft(4.572 m)의 콘크리트 두께를 갖고 있습니다."]
["2016.07.18","품질보증계획서 개정본 승인 관련","안녕하십니까\n\n(주)한빛파워 품질보증실 임성민입니다.\n\n한수원같은 경우는 용역시방서상에 표기된 품질보증계획서 개정시 제출 말고도 회사 품질보증계획서가 개정이 되면 개정신고를 해야하는데 한국전력기술도 용역시방서상에 요구하는것 말고도 회사 품질보증계획서가 개정되면 제출해야하는지 알고싶습니다.\n\n감사합니다. 수고하십시오.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다. \n한빛파워-한기간 용역계약서에는 계약후 일정기간 이내(예 : 계약후 30일)에 해당 사업에 적용되는 귀사의 품질보증계획서를 수립, 제출하여 한기의 승인을 받도록 규정하고 있습니다. \n따라서 귀사는 계약서에 따라 해당사업에 적용되는 회사 또는 사업 품질보증계획서를 한기에 제출하여 승인을 받아야 하며, 한기의 검토의견이 제시될 경우 검토의견을 반영하여 재제출하여 승인을 받아야 합니다.\n또한 한기의 승인이 완료된 품질보증계획서가 개정될 경우에도 최초 제출시와 동일하게 한기에 제출하여 승인을 받아야 함을 알려드립니다.\n추가적인 문의사항이 있을 경우 항시 연락주시기 바랍니다.\n감사합니다."]
["2016.02.03","원자재 의미와 적용범위에 대해 문의드립니다.","안녕하십니까.\n한솔신텍 품질 000 입니다.\n기계/금속관련하여 단어의미와 해당범위에 대해 문의하고자 글을 올립니다.\n원자재에 대한 의미와 적용범위에 Tube, Pipe, Plate가 포함되는 사항인지 문의드립니다.\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n\"제품의 원료가 되는 자재\"를 원자재라고 정의할때, Tube, Pipe, Plate등의 원자재는 철이나 구리 등 금속 물질이 되겠지요.\n질의하신 내용으로 보아 기기 제작에 필요한 철강재를 원자재로 분류하지 않느냐? 하는 의문인것 같습니다. Tube, Pipe 등은 원자재를 가지고 일차 가공을 한 건설자재(철강재)로 보시면 무리가 없을 것 같습니다.\n감사합니다. "]
["2016.02.04","SCR 저온촉매","안녕하세요?\n에프케이엔지니어링(구. 후지코리아) 000 차장 입니다. \n당사는 일본 및 한국에서 화장로 제작설치를 하는 업체이며 \n국내에 10개 지자체에 화장로 70여기를 납품하였습니다. \nSCR촉매와 관련하여 현재 당사는 일본에서 수입을 하고 있지만 2016년 부터 국내제품을 \n사용하고자 한국전력기술에서 개발한 저온촉매에 대해 구매 문의를 드리고자 합니다.\n이 글을 보시고 담당자분께서 연락주시면 자료를 송부하겠습니다.\n에프케이엔지니어링\n기술부 : 000\n인천광역시 부평구 청천2동 425 \n부평우림라이온스밸리 A동203호 \n전화 : 032-569-2511 \n팩스 : 032-569-0068 \n\n","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n요청하신대로 유선 연락드리도록 하겠습니다.\n\n\n "]
["2016.02.19","기성미수금","저희는 명품오산열병합발전소 HVAC설치공사와 관련하여 하이에어코리아(주)와 하도급계약을 체결한경운범양에너지(주) 입니다.\n설치공사와 관련하여 한국전력기술에서 하이에어코리아(주)로 기성금을 모두 지급 하였으나, 저희 업체는 하이에어코리아(주)로 부터 기성금 20,000,000원을 지급 받지 못한상태입니다. \n또한, 공사 유보금도 한국전력기술과 하이에어코리아(주)의 계약은 공사대금의 10%로 되어있으나 폐사와 하이에어코리아(주)는 공사대금의 15%로 되어있는 불합리한 상황입니다.\n이에 빠른 기성금 지급과 불합리의 이유를 알고자 문의를 드립니다.\n빠른 답변 부탁드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 유선사항으로 통화(000 주임)한것과 같이 적절하게 조치하시면 될것으로 판단됩니다.\n\n "]
["2016.03.31","실적증명서 발급문의","명품오산열병합발전소에 시료채취설비를 납품한 이력이 있는 (주)지퓨텍 이라고 합니다.\n실적증명서를 영문으로 발급받고자 합니다.\n현재 공지사항에 나와있는 내용을 보니 2010년도 내용이라 전화번호도 맞지않고, 영문 발급에 대해서는 나와있는 바가 없습니다.\n어디에 문의해야 될지 몰라 우선 상담 남겨놓습니다.\n검토하시어 답변 부탁 드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n질의하신 사항과 관련하여, 오산 사업행정팀 000차장(054-421-3091)께 문의하시면 발행절차를 설명하실 예정입니다."]
["2016.04.14","오산열병합발전소 하이에어코리아 가압류 진행건","저희는 명품오산열병합발전소 HVAC설치공사와 관련하여 하이에어코리아(주)와 하도급계약을 체결한경운범양에너지(주) 입니다.\n설치공사와 관련하여 하이에어코리아(주)로 부터 잔여 기성금을 지급받지 못해 부산지방법원에 공사금액에 대해 가압류를 신청하였습니다.\n부산지방법원에 가압류 판결이 나왔으며, 한국전력기술로 가압류판결문 부본이 전달되었는지 확인차 문의 드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n2016년 4월 5일 부산지방법원으로 부터 채권가압류 통지서가 접수되었음을 알려드립니다. \n "]
["2016.04.19","하동 7,8호기 Main Stack 재질 확인 요청","하동화력 7,8호기 Main Boiler 강재 Stack 재질을 확인하고 싶습니다.\nASH 및 석고슬러리의 부착 및 비산현상에 대한 다양한 검토사항중 Stack 내부 강재벽면의\n부착, 탈락 영향 검토 관련입니다.\n","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n 한국남부발전 하동화력 000 과장님, 안녕하십니까? \n문의하신 하동화력 7,8호기 Main Boiler Stack의 연통(Inner Flue) 재질은 일반탄소강(Carbon Steel Plate)에 1.6mm 두께의 티타늄 합금(Titanium, Ti Gr.2)을 전기저항용접으로 접합시킨 강재로 구성되어 있습니다. \n상세내용은 하동화력 7,8호기 연돌 세부기본설계 보고서(7-81910-YA-466-001-E/Rev.0, 2006.01)를 참조하시기 바랍니다. 감사합니다. "]
["2016.05.24","준공도면 문의건","안녕하세요? \n경주소재 양성자 가속기 연구센터에서 전력계통 분석차 입수한 계통의 UT도면이 한국전력기술설계로 되어 있는데 현재 도면이 리비전1.0 3.0 도면입니다. 혹 도면이 있다면 최종FIX 납품도면을 받아 볼수 있을까요?"," 해당고객질의에 대하여 유선상으로 조치완료(5.30, 13:40) 되었으며,  \n 추가적인 문의가 있을 시 담당자 유선을 통해 후속지원 예정입니다.   \n "]
["2016.06.05","발전소 제원 문의","안녕하십니까? \n군산대학교에서 기계공학을 전공하고 있는 학생입니다.\n발전소의 설계에 대해 궁금증이 있어서 이렇게 문의를 드리게 되었습니다.\n국내 화력발전소 석탄화력(플랜트) - 800MW의 제원에서 보일러와 터빈의 증기조건에서  보일러의 입구에서의 압력과 증기 온도의 값인지 출구에서의 값인지 알고 싶습니다. \n1.2호기 \n보일러 255kg/cm^2g, 569℃/569℃\n터빈 246kg/cm^2g, 566℃/596℃\n글 읽어주셔서 감사합니다. 답변 기다리겠습니다.\nE-mail: vsoki7070@naver.com\n\n","보일러 255kg/cm^2g, 569℃/569℃의 표기에서 \n255kg/cm^2g는 보일러 출구측인 최종과열기(Superheater) 출구 기준의 주증기 압력이며, 569℃/569℃는 보일러 최종과열기 출구 주증기온도와 보일러 재열기(Reheater) 출구 재열증기 온도를 의미 합니다.\n터빈 246kg/cm^2g, 566℃/596℃의 표기에서 246kg/cm^2g는 고압터빈 입구측 Main Stop Valve 입구 기준의 주증기 압력이며, 566℃/596℃은 고압터빈 입구측 Main Stop Valve 입구 기준의 주증기 온도와 중압터빈 입구측 Reheatsteam Stop Valve 입구 기준의 재열증기 온도를 의미 합니다.\n보일러 기준 표기와 터빈 기준 표기에서 압력과 온도 차이는 두 설비간에 설치된 배관에서의 압력손실과 온도강하를 감안한 것이라고 할 수 있습니다.(위 질문의 증기조건 중 영흥 1,2호기 터빈기준 재열증기 온도는 596℃가 아니라 566℃ 입니다.)"]
["2016.07.04","기자재공급 유자격자 (5개 발전사)","당사에서 국내 5개 발전사에 기자재공급 유자격자 신청을 준비하려고 합니다.\n신청 서류를 어디에서 다운로드 받아야 하는지, 그리고 어디에 제출해야 하는지요?\n인터넷 검색한 바로는 한국전력기술에 제출해야 되는 것으로 확인하였는데, 홈페이지 상에 어디에도 \"기자개공급 유자격자\" 관련 내용이 없습니다.\n이것에 대한 회신 부탁드립니다.","당사에서는 국내 5개 발전사의 기자재공급 유자격자 신청/등록 관련업무를 하지 않습니다.\n기자재공급 유자격자 신청은 각 발전사내에 담당 부서가 있으므로 각각 개별적으로 \n신청해야 하는 것으로 알고 있습니다. \n감사합니다."]
["2016.07.21","사업영역>환경 시설 현황 질문입니다.","안녕하세요?\n한국전력에서 제공하는 환경 시설 현황을 참고하면서 질문이 생겨서 올립니다.\n환경 시설 현황 관련하여 배연탈황설비, 배연탈질설비, 온실가스저감사업, 수질오염방지설비 등이 나와있는데, 먼지저감설비에 관한 정보는 없는지요?\n석탄화력발전소의 환경오염 방지설비 현황에 대해 조사하는 데 도움이 될 것 같아서 요청합니다.\n\n ","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n최근 사회적 이슈가 되고 있는 미세먼지 저감에 대하여 발전사마다 정부의 규제지침에 따라 최적의 미세먼지 저감설비 구성 방안에 대하여 현재 검토중에 있습니다.  정부는 신규/기존/노후 석탄발전소 그리고 충남지역/그밖의 지역 등으로 세분화하여 관리할 계획이며 아직 확정적인 규제치는 정부에서 검토중에 있는 상황입니다.   "]
["2016.11.28","지역 에너지신산업 활성화 지원사업 관련 논의","산업부/한국에너지공단에서 시행하는 지역 에너지신산업 활성화 지원사업과 관련하여, 귀사와 협업을 제안하고자 합니다.\n\n경북 구미시의 노후산단 및 전문연구기관의 스마트그리드 사업내용인데,\n\n어느 부서의 어느 분과 논의를 해야할지 문의드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n휴대폰으로 문의하신 사항에 대하여 우선 협의토록 하겠습니다.\n(2016-12-06, 09:40)\n\n\n "]
["2016.04.19","석탄등고체연료로가스화하지않고 발전효율50프로가능","석탄등의고체연료료도 가스화하지않고 복합발전하여 발넌효율50프로가능합니다 \n 시스템특허출원한상태입니다\n\n1차공기압축발전 2차증기발전 합하여50프로이상가능합니다\n\n핵심을 설명가능합니다  상용화하여에너지사업및지구촌이산화탄소저감사업에도움이되고자합니다","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n1. 우선, 혁신적인 신기술을 개발하여 발전효율을 높이고자 특허를 신청하여 추진하는 것에 대해 좋은 정보를 주셔서 감사드립니다.\n우리회사의 기존의 석탄가스화 발전소 종합설계는 엔니어링사로서 발주처 요구에 따라 용역사업으로 수행하여 준공을 앞두고 있습니다.\n\n2. 신기술에 대한 사업화는 발주처에서 관련 분야의 신기술 채택 및 이용을 결정하여 사업화하는 것으로 엔지니어링 회사인 우리회사 보다는 발전자회사나 정부의 에너지신산업 관련 정부과제 신청 등을 통해서 신기술을 소개하고 상용화하는 방안이 좋을 것으로 판단됩니다.\n\n3. 또한 귀사에서 원하실 경우, 특허 등록이 완료되면 우리회사에서도 기술설명회를 가질 수 있도록 협조하겠습니다.     "]
["2016.04.19","밸브 액추에이터용 전동기의 기동전류","전동기 생산업체 연구소에 근무하고 있습니다. 밸브액추에이터 업체로부터 전동기 개발의뢰를 받았는데 기동전류 제한치가 있다고 하여 문의드립니다. 플랜트의 밸브에 사용하는 액추에이터 관련하여 기동전류 규정이 있는지 문의드립니다. 만약 규정이 있다면 규정내용을 알려 주시면 감사하겠습니다. ","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n플랜트에 적용되는 저압 전동기의 기동전류는 전 부하전류의 6.5배를 초과하지 않도록 규정하고있습니다. 다만 MOV(전동기 구동형 밸브)와 같은 특수 부하는 구매자의 승인을 득하는 경우에 좀 더 완화하여 적용할 수 있습니다. 통상적으로 전 부하전류의 8.5배 이하로 기동전류 조건을 완화하여 적용할 수 있습니다."]
["2016.03.08","신한울 제1발전소 설비마스터 구축관련 질의","안녕하십니까 이성씨앤아이 000입니다.\n\n다름이아니라 저희 이성씨앤아이는 한수원의 용역으로 신한울 제1발전소 계측제어분야 설비마스터를 구축하고있습니다. 설비마스터 규격정보를 구축하던중 E212(표준클래스) Software설비의 입력항목은 \n1. S/W종류\n2. LICENSE NO\n3. REVISION NO\n4. 설치일자\n5. 운용환경\n6. 사용언어\n7. SOURCE유무\n8. 유지보수구분\n위와 같습니다.\n귀사께서 APR-1400을 설계하셨기에 이렇게 도움을 요청합니다.\n1. 어떻게 자료를 찾는지\n2. 어떻게 기입하는것이 좋을지에대한 기술적 조언을 구합니다. \n이상입니다. 감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n- MMIS 설비는 발전소 감시 및 제어를 위한 PLC, DCS 플랫폼과 서버-클라이언트 컴퓨터들로 구성된 방대한 시스템임\n- 안전/비안전급 약 20여계통으로 구성되어 있고, 각 계통별 H/W 및 S/W 시스템 구성이 다양함  \n- 따라서, 질문하신 입력항목으로 분류가 쉽지 않을 것으로 판단됨\n- 보다 효율적인 MMIS S/W 분류를 위해서는 아래와 같은 순서로 분류하면 도움이 될 것 사료됨\n\n 1) MMIS 계통 및 기기식별\n 2) 계통-기기별 H/W 입력항목, S/W 입력항목 분류 \n- MMIS 계통별 상세정보는 신한울1,2 현장에 있는 한수원(시운전) 또는 공급사(두산중)으로부터 최신 정보를 입수할 수 있을 것임\n- 필요시 연락(T.054-421-7591) 주시면 설계관점에서 지원토록 하겠음        "]
["2016.06.20","하동화력 cad 파일?","하동화력 건설당시 건설준공 도면 cad 파일이 아직 보관중인지 궁금합니다.^^\n안전진단을 받아 보려 하는데 cad파일이 없어서 좀 힘이 듭니다. 휴대폰으로 전화 함 주시면 감사하겠습니다^^","휴대폰으로 답변 완료함.(2016.06.20 15:52~54)\n- 하동 1~6호기는 트레이싱지 작성 도면으로서 CAD File 없음\n- 원칙적으로 CAD File 제공이 불가함."]
["2016.08.12","자동승강시스템 제품제안 (릴테크)","안녕하십니까.\n자동승하강장치 전문 제조업체 릴테크 000 대리 입니다.\n플랜트 설계시 저희 제품 설계 제안을 해보려고 이렇게 문의하게 되었습니다.\n자동승하강장치는 터빈실등 고천정에 달려있는 조명기기, 화재감지기, 불꽃감지기 등의\n유지보수시 지상까지 내려주는 장치입니다. 유지보수시 고천정에 올라가지 않고 지상에서 \n유지보수가 가능하여 장비 임대비, 인건비 절약 및 안전사고 위험을 없앤 획기적인 제품입니다.\n현재 화력발전, 원자력발전, 수력발전에 납품 설치가되어 사용이 되고 있습니다.\n제품 문의사항 있으시면 연락 주십시요.\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n귀사의 자동승하강장치 등과 같은 유지보수용 설비의 경우, 한수원 및 발전자회사 등에서 필요에 따라 구매하는 설비이므로 이와같은 제품에 대한 제안은 원자력/화력 발전소를 운용중인 한수원 및 발전자회사에 직접 제안함이 적절할 것으로 사료됩니다.\n\n감사합니다.\n "]